ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

Кафедра інформаційних та комунікаційних технологій некомп'ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

|  | ДОПУСКАЮ ДО ЗАХИСТУ |
| --- | --- |
|  | Завідувач кафедри |
|  | __________ О.І. Голубенко |
|  | (підпис) |
|  | «___» __________ 2026 р. |

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

На здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»

НА ТЕМУ: «ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ SMART CITY НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ»

| Виконав: студент 4 курсу, групи І-23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Литвиненко Дмитро Сергійович (Lutvunenko Dmutro), бакалавр |  |  |
| Науковий керівник: |  | ____________________ |
| д-р техн. наук, проф. Маковейчук Олександр Миколайович |  | (підпис) |

|  | Засвідчую, що у цій кваліфікаційній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань. |
| --- | --- |
|  | Студент ____________________ (підпис) |

КИЇВ – 2026 РІК

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

Кафедра інформаційних та комунікаційних технологій

Освітній ступінь: бакалавр

Напрям підготовки: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри __________________________ __________________________ “____” ______________2026 року |
| --- | --- |

З А В Д А Н Н Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Литвиненку Дмитру Сергійовичу

1. Тема проекту (роботи): «Прогнозування часових рядів енергоспоживання для вдосконалення технологій Smart City на основі рекурентних нейронних мереж»

керівник проекту (роботи): Маковейчук Олександр Миколайович, к.т.н., доцент

затверджені наказом по університету від «___» ________ 2026 р. № ___

2. Строк подання студентом проекту (роботи): 01 червня 2026 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи): Об’єкт проектування: підсистема предиктивної аналітики Smart City. Обсяг даних для обробки: 500 МБ історичної телеметрії (понад 100 тис. записів). Технологічний стек: Python (TensorFlow/LSTM), PostgreSQL (Neon Cloud), Streamlit. Вимоги до точності: MAPE < 5%. Умови функціонування: цілодобовий моніторинг у хмарному середовищі Render.com.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які мають бути розроблені):

Проаналізувати концепцію Smart City та цифрових двійників енергосистеми;

Обґрунтувати вибір архітектури LSTM та математично описати гейтові механізми;

Розробити інтелектуальну модель прогнозування на базі рекурентних мереж;

Реалізувати систему візуалізації результатів на базі Streamlit та Neon OLAP;

Провести тестування та оцінку точності предиктивної моделі.

5. Перелік графічного матеріалу: Схема архітектури системи; Діаграма послідовності ML-конвеєра; ER-діаграма бази даних; Графіки порівняння прогнозу з фактичними даними.

Календарний план

| № з/п | Назва етапів випускної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка розділу 1 "Огляд сучасних технологій прогнозування" | До 31.03.26 | Виконано |
| 2 | Підготовка тез за тематикою кваліфікаційної роботи | До 20.04.26 | Виконано |
| 3 | Розробка розділу 2 "Математичне моделювання системи" | До 30.04.26 | Виконано |
| 4 | Розробка розділу 3 "Програмна реалізація та результати" | До 25.05.26 | Виконано |
| 5 | Оформлення випускної роботи та подача на нормоконтроль | До 01.06.26 |  |

Студент Литвиненко Д.С.

Керівник проекту (роботи) Маковейчук О.М.

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

Кафедра інформаційних та комунікаційних технологій

ВІДГУК

Керівника кваліфікаційної роботи

Освітній ступінь «Бакалавр»

| Виконаної студентом: | Литвиненком Дмитром Сергійовичем |
| --- | --- |
| Тема: | «Прогнозування часових рядів енергоспоживання для вдосконалення технологій Smart City на основі рекурентних нейронних мереж» |
| Спеціальність: | 121 «Інженерія програмного забезпечення» |

Метою кваліфікаційної роботи було створення інтелектуальної системи прогнозування енергоспоживання в рамках концепції Smart City з використанням рекурентних нейронних мереж.

Структура кваліфікаційної роботи повністю відповідає вимогам до бакалаврських кваліфікаційних робіт, логічно побудована та містить чотири змістовні розділи, вступ, висновки та список використаних джерел. Робота чітко відображає виконання всіх поставлених завдань.

Основні результати роботи:

Студент розробив повноцінний програмний комплекс EnergyMonitor-OLAP - інтегровану систему, яка поєднує фізичне моделювання енергомережі (Digital Twin), прогностичну модель на основі LSTM-мереж, OLAP-аналітику на PostgreSQL, та сучасний веб-інтерфейс на Streamlit.

Робота виконана на високому інженерному рівні:

реалізовано повний цикл - від збору та підготовки даних до розгортання production-версії (live-демо: energymonitor-olap.onrender.com);

досягнуто точності прогнозування (MAPE в межах 1,5-3,1%);

проведено економічне обґрунтування ефективності системи;

код є добре задокументований, якісно написаний, з тестами та CI/CD.

Хочу зауважити, що студент продемонстрував відмінне володіння сучасними технологіями: Python, TensorFlow/Keras, PostgreSQL, Streamlit, Docker та принципами MLOps. Рівень роботи є вищим за стандартні вимоги бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Вважаю, що кваліфікаційна робота Литвиненка Дмитра Сергійовича повністю відповідає вимогам до робіт освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», може бути допущена до захисту і заслуговує на високу позитивну оцінку.

|  | Науковий керівник: |
| --- | --- |
|  | доцент кафедри інформаційних та комунікаційних технологій |
|  | Маковейчук Олександр Миколайович, к.т.н., доцент |
|  | ____________________ |
|  | «___» ________ 2026 р. |

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

Кафедра інформаційних та комунікаційних технологій

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА

на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня бакалавра

| Здобувача вищої освіти: | Литвиненка Дмитра Сергійовича |
| --- | --- |
| Тема: | «Прогнозування часових рядів енергоспоживання для вдосконалення технологій Smart City на основі рекурентних нейронних мереж» |
| Спеціальність: | 121 «Інженерія програмного забезпечення» |

Актуальність. Сучасні технології Smart City вимагають точного прогнозування навантаження енергетичних мереж для оптимізації споживання, зменшення втрат та запобігання аварійним ситуаціям. Розробка інтелектуальних систем на базі концепції Digital Twin з використанням рекурентних нейронних мереж LSTM та OLAP-аналітики є перспективним напрямком, який дозволяє поєднати фізичне моделювання з методами машинного навчання.

Позитивні сторони:

1. Студент реалізував комплексну систему EnergyMonitor-OLAP на основі концепції Digital Twin, яка поєднує фізичне моделювання енергомереж з LSTM-прогнозуванням, OLAP-аналітикою на PostgreSQL, Streamlit-інтерфейсом. Це значно перевищує типовий рівень бакалаврської роботи.

2. Робота має практичну цінність: досягнуто MAPE 1,5-3,1 %, проведено економічне обґрунтування, система протестована, є live-демо та повна документація.

3. Виконано повний цикл інженерії ПЗ: від математичної моделі та інженерії ознак до CI/CD, тестування, розгортання та детальної пояснювальної записки. Код якісний, модульний і добре задокументований.

Недоліки:

1. Теоретична частина містить багато загальної інформації про розвиток нейронних мереж, яка не завжди прямо пов'язана з вирішенням поставленого завдання.

2. Використана архітектура LSTM є класичною. Можна було б глибше розглянути порівняння з сучаснішими підходами (наприклад, Transformer-based моделями) або запропонувати власні модифікації для підвищення стійкості.

Зазначені зауваження мають рекомендаційний характер і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Висновок: Кваліфікаційна робота відповідає вимогам стандарту за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», заслуговує оцінки «відмінно», а її автор, Литвиненко Дмитро Сергійович, заслуговує на присвоєння освітнього ступеня «Бакалавр».

|  | Рецензент: |
| --- | --- |
|  | Зінько Роман Володимирович, |
|  | доктор технічних наук, професор, |
|  | професор кафедри систем автоматизованого проектування |
|  | Національного університету «Львівська політехніка» |
|  | ____________________ (____________________) |
|  | «___» ________ 2026 р. |

РЕФЕРАТ / ABSTRACT

РЕФЕРАТ

Тема: «Прогнозування часових рядів енергоспоживання для вдосконалення технологій Smart City на основі рекурентних нейронних мереж»

Текст роботи: 60 сторінок, 17 рисунків, 15 таблиць, 2 додатки, 38 джерел.

Об’єкт дослідження – процеси предиктивного аналізу та моніторингу енергоспоживання в інфраструктурі Smart City.

Предмет дослідження – методи глибокого навчання (LSTM), архітектура OLAP та концепція Цифрових двійників для прогнозування часових рядів.

Мета роботи – розробка інтелектуальної SaaS-платформи EnergyMonitor-OLAP для високоточного прогнозування навантаження та візуалізації енергопотоків у реальному часі.

Методи дослідження – аналітичний огляд, методи глибокого навчання (LSTM нейронні мережі), системний аналіз, математичне та імітаційне моделювання.

Отримані результати:

Розроблено та реалізовано 4-рівневу архітектуру системи. Спроєктовано інтелектуальне предиктивне ядро на основі модифікованої нейронної мережі LSTM v3 із впровадженням тригонометричного кодування часових детермінант (sin/cos encoding). Експериментальна верифікація моделі на еталонному наборі даних PJM Dayton підтвердила стабільну точність прогнозування (MAPE < 3.1%). Практична цінність роботи полягає у можливості інтеграції розробленої SaaS-платформи у диспетчерські системи Smart Grid для автоматизації предиктивного обслуговування силового обладнання.

Ключові слова: SMART CITY, SMART GRID, LSTM, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК, PREDICTIVE MAINTENANCE, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЧАСОВІ РЯДИ, SAAS, OLAP, POSTGRESQL.

ABSTRACT

Title: "Energy consumption time series forecasting for improving Smart City technologies based on recurrent neural networks"

Work context: 60 pages, 17 figures, 15 tables, 2 appendices, 38 sources.

The object of research is the processes of predictive analysis and monitoring of energy consumption in the Smart City infrastructure.

The subject of research is deep learning methods (LSTM), OLAP architecture, and the concept of Digital Twins for time series forecasting.

The goal of the work is to develop the EnergyMonitor-OLAP intelligent SaaS platform for high-precision load forecasting and real-time energy flow visualization.

Research methods include analytical review, deep learning methods (LSTM neural networks), system analysis, mathematical and simulation modeling.

Results:

A 4-layer system architecture has been designed and implemented. An intelligent predictive core based on the LSTM v3 model using trigonometric time encoding has been developed. Model verification on reference data confirmed high forecasting accuracy (MAPE < 3.1%). The practical significance lies in the possibility of implementing the system for Smart Grid dispatching and proactive equipment maintenance.

Key words: SMART CITY, SMART GRID, LSTM, NEURAL NETWORKS, DIGITAL TWIN, PREDICTIVE MAINTENANCE, FORECASTING, TIME SERIES, SAAS, OLAP, POSTGRESQL.

ЗМІСТ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА	2

З А В Д А Н Н Я	4

РЕФЕРАТ / ABSTRACT	10

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ	13

ВСТУП	14

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ	16

1.1 Концепція Smart City: роль інтелектуальних енергосистем (Smart Grid)	16

1.2 Математичний апарат глибокого навчання для часових рядів	18

МОДЕЛЬ ВТРАТ: 1.5% ДЛЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, ДО 3.5% ДЛЯ ЗМІННОГО ПРИ НОМІНАЛІ	35

ДОБОВА АМПЛІТУДА 5-7 ГРАДУСІВ, ПІК О 14:00	36

ДОДАВАННЯ ВИПАДКОВОГО ШУМУ (БРОУНІВСЬКИЙ РУХ ТЕМПЕРАТУРИ)	37

КОРЕКЦІЯ НА ВИХІДНИЙ ДЕНЬ (-20% НАВАНТАЖЕННЯ)	38

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ (КОНДИЦІЮВАННЯ АБО ОПАЛЕННЯ)	39

БАЗОВА КОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА 21 ГРАДУС	40

ЕФЕКТ ІНЕРЦІЙНОСТІ СПОЖИВАННЯ (SMOOTHING)	41

ТЕМПЕРАТУРА ВЕРХНІХ ШАРІВ МАСЛА (TOP-OIL TEMPERATURE)	42

ГЕНЕРАЦІЯ ВОДНЮ (H2) ЯК ІНДИКАТОРА ДЕГРАДАЦІЇ	43

РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО HEALTH SCORE	44

ОТРИМАННЯ ОСТАННЬОГО ВІКНА ДАНИХ (LOOK-BACK WINDOW)	45

ПІДГОТОВКА ВХІДНОГО МАСИВУ	46

РЕКУРСИВНИЙ ЦИКЛ ПРОГНОЗУВАННЯ	47

ФОРМУВАННЯ ТЕНЗОРУ (BATCH, TIME, FEATURES)	48

ВИКОНАННЯ ІНФЕРЕНСУ	49

ОНОВЛЕННЯ ВІКНА ДЛЯ НАСТУПНОГО КРОКУ (SHIFT WINDOW)	50

ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО DATAFRAME З МІТКАМИ ЧАСУ	51

ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМІЗОВАНОГО ОБРАЗУ PYTHON	53

ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНИХ БІБЛІОТЕК	54

КОПІЮВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ	55

КОПІЮВАННЯ ВИХІДНОГО КОДУ	56

НАЛАШТУВАННЯ ЗМІННИХ СЕРЕДОВИЩА	57

ЗАПУСК ДОДАТКУ	58

ДОДАТОК Л. ПОВНИЙ ЛІСТИНГ КЛЮЧОВИХ МОДУЛІВ ПРОЄКТУ	60

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

БД — База даних

ПЗ — Програмне забезпечення

ШІ — Штучний інтелект

AI — Artificial Intelligence (Штучний інтелект)

API — Application Programming Interface (Інтерфейс прикладного програмування)

BI — Business Intelligence (Бізнес-аналітика)

CSV — Comma-Separated Values (Текстовий формат даних з розділенням комами)

GUI — Graphical User Interface (Графічний інтерфейс користувача)

JSON — JavaScript Object Notation (Об’єктна нотація JavaScript)

LSTM — Long Short-Term Memory (Довга короткострокова пам'ять — архітектура рекурентної нейронної мережі)

MAE — Mean Absolute Error (Середня абсолютна помилка)

MAPE — Mean Absolute Percentage Error (Середня абсолютна відсоткова помилка)

ML — Machine Learning (Машинне навчання)

OLAP — Online Analytical Processing (Онлайн аналітична обробка даних)

ONNX — Open Neural Network Exchange (Відкритий формат обміну нейромережами)

REST — Representational State Transfer (Архітектурний стиль передачі стану)

RNN — Recurrent Neural Network (Рекурентна нейронна мережа)

SaaS — Software as a Service (Модель надання програмного забезпечення як послуги через хмарні сервіси)

SQL — Structured Query Language (Мова структурованих запитів)

ВСТУП

Сучасна парадигма розвитку мегаполісів у межах концепції Розумного міста (Smart City) вимагає перегляду стратегій управління енергетичною інфраструктурою. Особливої актуальності це набуває в умовах воєнного стану в Україні, коли постійні виклики енергопостачанню та непередбачуваність навантажень на мережі роблять традиційні методи моніторингу недостатньо надійними. Критичним завданням стає впровадження проактивних алгоритмів на основі інтелектуального аналізу даних та предиктивного обслуговування (Predictive Maintenance).

Центральне місце в даній трансформації займає концепція Цифрових двійників (Digital Twin) [1, 2]. Застосування рекурентних нейронних мереж з архітектурою довгої короткострокової пам'яті (LSTM) відкриває нові можливості для високоточного прогнозування енергоспоживання. Впровадження таких рішень у складі хмарних SaaS-платформ (Software as a Service) дозволяє мінімізувати операційні ризики та створити фундамент для стабільного функціонування розподілених мереж Smart Grid.

Об’єкт дослідження: Процеси моніторингу та предиктивного аналізу споживання електроенергії в інфраструктурі Smart City.

Предмет дослідження: Методи глибокого навчання (LSTM), гібридне прогнозування, архітектура OLAP та програмні засоби побудови цифрових двійників енергомереж.

Мета роботи: Створення інтелектуальної SaaS-платформи для високоточного прогнозування, симуляції фізичних процесів та візуалізації енергетичних потоків у реальному часі.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати методи математичного моделювання часових рядів енергоспоживання та обґрунтувати вибір рекурентних нейронних мереж архітектури LSTM.

2. Спроєктувати 4-рівневу архітектуру системи та реалізувати аналітичну базу даних (OLAP) на базі PostgreSQL (Neon Cloud) для агрегації телеметричних даних.

3. Розробити гібридне предиктивне ядро на базі моделі LSTM v3 та фізичного рушія (Physics Engine) для розрахунку показників надійності обладнання.

4. Реалізувати інтерактивний користувацький інтерфейс на базі фреймворку Streamlit з використанням патерну Granular Rendering.

5. Провести тестування (QA), розгортання через CI/CD конвеєр та оцінку точності моделей (MAPE) на еталонних наборах даних.

Розроблена SaaS-платформа EnergyMonitor-OLAP призначена для використання муніципальними енергетичними компаніями, диспетчерськими службами комунальних підприємств та операторами мікромереж (Microgrids). Застосування системи дозволяє оптимізувати графіки закупівель електроенергії, планувати технічні роботи на основі технічного стану об’єктів та впроваджувати алгоритми енергозбереження на рівні окремих районів міста.

Робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У першому розділі наведено результати аналітичного огляду предметної області та обґрунтовано доцільність застосування методів глибокого навчання.

Другий розділ присвячено постановці завдання та розробці загальносистемних рішень (моделей системи).

У третьому розділі представлено опис проєктних рішень, програмної реалізації 4-рівневої архітектури системи, а також результати комплексного тестування та оцінки ефективності розроблених моделей.

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Концепція Smart City: роль інтелектуальних енергосистем (Smart Grid)

1.1.1 Еволюція міських інфраструктур та виклики сучасної урбанізації

Сучасна урбанізація вимагає якісно нових підходів до управління міською інфраструктурою [7]. Згідно з прогнозами ООН, до 2050 року понад 68% населення планети проживатиме у містах, що створить безпрецедентне навантаження на енергетичні, транспортні та соціальні системи [17]. Концепція «Розумного міста» (Smart City) постає як відповідь на ці виклики, де ефективність функціонування забезпечується глибокою інтеграцією інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Проблематика сучасних мегаполісів включає:

Дефіцит енергетичних потужностей — застарілі мережі не розраховані на різке зростання кількості електромобілів та систем кондиціонування.

Нерівномірність споживання — виникнення критичних піків, що змушують тримати в резерві неекологічні потужності (вугільні ТЕС).

Інформаційна розрізненість — дані про споживання часто залишаються "закритими" всередині окремих підрозділів, що унеможливлює комплексне планування.

Історично розвиток міст проходив через кілька етапів: від Infrastructure City (фізична розбудова) та Digital City (оцифрування реєстрів) до сучасного Smart City 3.0, де використання систем штучного інтелекту та великих даних (Big Data) дозволяє здійснювати проактивне управління. В основі Smart City лежить розгалужена мережа взаємопов'язаних пристроїв — Інтернету речей (IoT).

Рис. 1.1. Типова багаторівнева архітектура IoT-платформи Smart City (Джерело: розроблено автором)

Процеси збору та аналізу даних у реальному часі дозволяють трансформувати міське середовище у динамічну екосистему, здатну до самодіагностики та самовідновлення. Світовий досвід (Сінгапур, Барселона), а також локальні дослідження кліматичних параметрів міста Києва [39], підтверджують, що саме цифровізація дозволяє економити до 30% енергоресурсів на рівні муніципалітету.

1.1.2 Smart Grid — енергетичне серце Розумного міста

Енергоспоживання є фундаментом та ключовим показником життєдіяльності будь-якого мегаполісу. У концепції Smart City енергетичний сектор трансформується у Smart Grid (інтелектуальні мережі) — системи, що з�   Описовий (Descriptive) — візуалізація поточного стану активу в реальному часі.

Діагностичний (Diagnostic) — аналіз причин виникнення аномалій.

Предиктивний (Predictive) — прогнозування майбутнього стану на основі історичних даних.

Приписувальний (Prescriptive) — автоматичне прийняття рішень для оптимізації.

1.2 Математичний апарат глибокого навчання для часових рядів

1.2.1 Природа енергетичних часових рядів

Математичний опис навантаження як часового ряду базується на декомпозиції його складових [3, 5, 13, 32]:

y(t)=T(t)+Sd(t)+Sw(t)+C(t)+ϵ(t) 					(1.1)

, де y(t) — обсяг навантаження; T(t) — тренд; S(t) — сезонність; ϵ(t) — шум [2, 13].

OUD INFRASTRUCTURE (Render)"]

DB[(PostgreSQL\nOLAP Database)]

Vect["vectorizer.py"]

Pred["predict_v2.py"]

UI["main.py\n(Dashboard)"]

end

DG ==>|"Telemetry Push"| DB

DB <-->|"Data Exchange"| Vect

Vect --> Pred

Pred --> UI

![Рис. 1.2. Концептуальна схема Smart Grid та інфраструктури передачі даних](../images/diag_infra_cloud.png)
*Рис. 1.2. Концептуальна схема Smart Grid та інфраструктури передачі даних (Джерело: розроблено автором)*

Розумні мережі відрізняються від традиційних наявністю двосторонньої комунікації та здатністю до саморегуляції. Однією з найбільш гострих проблем є так звана **«крива качки» (Duck Curve)** — феномен різкого падіння чистого навантаження вдень та його стрімкого зростання ввечері, що вимагає надзвичайно точного прогнозування.

#### 1.1.3. Технологія Digital Twin (Цифровий двійник) в енергетиці
Згідно з міжнародними стандартами ISO 23247 та IEEE 1547, **Цифровий двійник (Digital Twin)** — це динамічна цифрова копія фізичного активу, яка постійно оновлюється на основі даних сенсорів [35, 36, 37]. У контексті енергетики цифровий двійник дозволяє реалізувати перехід від реактивного обслуговування до **предиктивного (Predictive Maintenance)**.

Рівні зрілості цифрових двійників:
*   Описовий (Descriptive) — візуалізація поточного стану активу в реальному часі.
*   Діагностичний (Diagnostic) — аналіз причин виникнення аномалій.
*   Предиктивний (Predictive) — прогнозування майбутнього стану на основі історичних даних.
*   Приписувальний (Prescriptive) — автоматичне прийняття рішень для оптимізації.
— Описовий (Descriptive) — візуалізація поточного стану активу в реальному часі.
— Діагностичний (Diagnostic) — аналіз причин виникнення аномалій.
— Предиктивний (Predictive) — прогнозування майбутнього стану на основі історичних даних.
— Приписувальний (Prescriptive) — автоматичне прийняття рішень для оптимізації.

### 1.2. Математичний апарат глибокого навчання для часових рядів

#### 1.2.1. Природа енергетичних часових рядів
Математичний опис навантаження як часового ряду базується на декомпозиції його складових [3, 5, 13, 32]:
$$y(t) = T(t) + S_d(t) + S_w(t) + C(t) + \epsilon(t) \quad (1.1)$$
де $y(t)$ — обсяг навантаження; $T(t)$ — тренд; $S(t)$ — сезонність; $\epsilon(t)$ — шум [2, 13]. У контексті Smart Grid завдання інтелектуального прогнозування полягає у тому, щоб розпізнати ці закономірності серед "шумних" даних телеметрії.

#### 1.2.2. Обґрунтування вибору архітектури LSTM та її математичний апарат
На відміну від традиційних статистичних методів (ARIMA), які вимагають стаціонарності ряду, енергоспоживання у Smart City характеризується нелінійністю та мультисезонністю (добові піки, вихідні дні, вплив погоди) [4, 9, 13]. Для вирішення цієї проблеми обрано рекурентні нейронні мережі з архітектурою LSTM (Long Short-Term Memory) [11].

1.  **Вентиль забування (Forget Gate):** Вирішує, яку частину довгострокової пам'яті слід відкинути. Наприклад, якщо після вихідних починається робочий понеділок, мережа "забуває" патерн вихідного дня:
    $$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$
    де $x_t$ — поточний вектор ознак (навантаження, температура, час доби).

2.  **Вентиль входу (Input Gate):** Визначає, які нові дані (наприклад, раптове похолодання) є достатньо важливими для оновлення поточного стану:
    $$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$
    $$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

3.  **Оновлення стану комірки (Cell State):** Обчислення загального контексту мережі (чи знаходимося ми зараз у ранковому або вечірньому піку споживання):
    $$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

4.  **Вентиль виходу (Output Gate):** Формує фінальне значення прогнозу навантаження на наступний період, базуючись на оновленому контексті:
    $$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$
    $$h_t = o_t * \tanh(C_t)$$

У контексті енергетики така здатність до математичного виявлення складних часових залежностей дозволяє моделі прогнозувати навантаження без ручного створення сотень статистичних ознак [16, 29, 10].

Для підвищення стабільності навчання моделі використовується оптимізатор **Adam** [15], а функцією втрат обрано **Huber Loss**, яка є робастною до аномальних викидів телеметрії [12], що часто виникають в умовах апаратних збоїв реальних електромереж:

$$
L_\delta(y, \hat{y}) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2}(y - \hat{y})^2, & \text{if } |y - \hat{y}| \le \delta \\ \delta (|y - \hat{y}| - \frac{1}{2}\delta), & \text{otherwise} \end{array} \right.
$$
*(1.8)*

### 1.3. Аналіз технологій Big Data: OLAP проти OLTP
У проєкті використано архітектуру **Hybrid OLAP** на базі Neon (PostgreSQL). Це дозволяє поєднувати надійність реляційних БД з високою швидкістю аналітичних запитів (Autoscaling), що критично для систем реального часу.

### 1.4. Порівняльний аналіз сучасних методів прогнозування

#### 1.4.1. Порівняння архітектурних рішень


![Рис. 1.3. Порівняльна характеристика архітектур RNN та LSTM](../images/diag_lstm_compare.png)
*Рис. 1.3. Порівняльна характеристика архітектур RNN та LSTM (Джерело: розроблено автором)*

#### 1.4.2. Класичні статистичні методи (ARIMA)
Моделі ARIMA демонструють високу точність на стаціонарних рядах, проте не здатні ефективно враховувати нелінійні фактори Smart City без складних перетворень.

#### 1.4.3. Традиційне машинне навчання (XGBoost, Random Forest)
Методи ансамблевого навчання дозволяють враховувати зовнішні фактори, але потребують ручного створення ознак (lag features), що обмежує глибину аналізу контексту.

#### 1.4.4. Глибоке навчання (LSTM та Transformers)
Рекурентні мережі LSTM мають внутрішні механізми управління пам'яттю (гейти). Це дозволяє їм автоматично виявляти складні патерни. Хоча Transformers демонструють високу точність, для задач локального прогнозування архітектура LSTM залишається найбільш оптимальною.

| Критерій | ARIMA | XGBoost / RF | LSTM (Обрано) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Врахування нелінійності** | Низьке | Середнє | **Високе** |
| **Робота з контекстом** | Відсутня | Обмежена | **Вбудована** |
| **Швидкість навчання** | Дуже висока | Висока | Середня |
| **Стійкість до викидів** | Низька | Середня | **Висока** |

### 1.5. Постановка задачі проектування
На основі проведеного аналізу встановлено, що сучасні системи моніторингу часто не забезпечують достатньої предиктивної здатності.

**Мета проекту** — розробка інформаційної системи прогнозування часових рядів енергоспоживання для вдосконалення технологій Smart City на основе рекурентних нейронних мереж (LSTM).

**Об'єкт проектування** — процеси інтелектуального моніторингу та предиктивної аналітики у Smart City.
**Предмет дослідження** — архітектура LSTM, методи OLAP та хмарна візуалізація.

## ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
У даному розділі проведено системний огляд проблематики Smart City. Математично обґрунтовано вибір архітектури LSTM як основного інструменту прогнозування. Сформульовано мету та завдання проекту, що є базою для подальшої програмної реалізації.

---

# РОЗДІЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

## 2.1. Формулювання задачі кваліфікаційного проєктування

Основною задачею виконання даної кваліфікаційної роботи є створення комплексної інтелектуальної SaaS-платформи **EnergyMonitor-OLAP**, яка призначена для глобального моніторингу, симуляції фізичних станів та предиктивного аналізу часових рядів енергоспоживання у сучасній інфраструктурі Smart City.

Існуючі системи SCADA здебільшого забезпечують контроль постфактум, тоді як стрімка урбанізація вимагає переходу до проактивного управління (Predictive Maintenance). Для вирішення цієї проблеми система повинна використовувати комбінацію рекурентних нейронних мереж (архітектури LSTM) та багатовимірного аналізу даних (OLAP).

**Розширені функціональні вимоги:**
1. Предиктивний моніторинг — автоматична генерація прогнозів навантаження на глибину 24–48 годин за допомогою каскадних LSTM-моделей. Система повинна підтримувати рекурентний інференс із корекцією зміщення (Bias Correction).
2. Фізична симуляція (Digital Twin) — динамічний розрахунок параметрів теплової деградації ізоляції трансформаторів та розрахунок втрат потужності в AC/HVDC лініях на основі математичних моделей, описаних у Розділі 3.
3. ГІС-візуалізація — побудова інтерактивних картографічних шарів із кольоровою індикацією стану вузлів енергосистеми.
4. Виявлення аномалій (Anomalies Detection) — автоматична ідентифікація викидів у часових рядах за допомогою статистичного аналізу відхилень від прогнозного фону.
5. Система сповіщень — формування критичних алертів при перевищенні порогів навантаження або критичному рівні показника Health Score (< 40%).

**Нефункціональні вимоги (Якість та Надійність):**
1. Масштабованість (Scalability) — архітектура повинна дозволяти горизонтальне масштабування шару даних (PostgreSQL) та безшовне додавання нових предиктивних моделей без перезапуску всієї платформи.
2. Відмовостійкість — забезпечення безперервної роботи інтерфейсу навіть при тимчасовій втраті зв'язку з хмарною БД Neon за рахунок механізмів локального кешування.
3. Продуктивність — час повного циклу інференсу для однієї підстанції (включаючи векторизацію) не повинен перевищувати 350 мс.
4. Портативність — повна контейнеризація за допомогою Docker для гарантованого розгортання в будь-якому Linux-середовищі (Render, AWS, DigitalOcean).
5. Точність — модель LSTM повинна забезпечувати похибку MAPE не більше 4% для еталонних наборів даних.


---

## 2.2. Вхідна та вихідна інформація системи

Для забезпечення адекватної роботи предиктивних моделей та механізму цифрового двійника система працює з гібридним потоком даних: історичною ретроспективою та агрегованою телеметрією.

**Що надходить в систему (Вхідна інформація):**
1.  Історична база даних (PJM Interconnection) — Структуровані `CSV` та `SQL` дампи з погодинними обсягами споживання у мегаватах (МВт), що є галузевим стандартом для тестування предиктивних моделей [21].
2.  Симульована телеметрія (Real-time Payload) — Віртуальні сенсори (Digital Twin) формують JSON/SQL пакети з частотою оновлення від 15 до 60 хвилин. До них входять:
    *   Фактичні навантаження (actual_load).
    *   Температура масла трансформаторів (`oil_temp`) та фізичні втрати (`line_losses`).
3.  Погодні умови — Температура навколишнього середовища, вологість, швидкість вітру та індекс хмарності (впливає на освітлення).

**Вимоги до інформаційної безпеки:**
Відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 27001, система повинна забезпечувати цілісність та конфіденційність телеметричних даних [14]. Особлива увага приділяється захисту від несанкціонованого доступу до керуючих параметрів енергосистеми та запобіганню атакам на предиктивні алгоритми [16].

**Що система видає (Вихідна інформація):**
1.  Предиктивна аналітика — Динамічні масиви даних, де кожен пункт часу $t$ супроводжується значенням прогнозу $F_t$ на майбутні 2 доби, а також верхня та нижня межі довірчого інтервалу (Confidence Interval 95%).
2.  Аудиторські звіти (System Health) — Інтегральна оцінка стану вузлів енергосистеми (Health Score) від 0 до 100%. Оцінка базується на багатофакторному аналізі температури масла та концентрації газів (H2).
3.  Статистичні зведення — Звіти щодо точності роботи інференсу (тест Шапіро-Вілка з `p-value` метрикою, абсолютні відхилення, RMSE, MAPE).
4.  Економічні показники — Розрахунок потенційної вартості втраченої енергії на основі поточних тарифів ринку "на добу наперед" (DAM).

## 2.3. SWOT-аналіз проєкту EnergyMonitor-OLAP

Для оцінки стратегічних перспектив розробленої системи проведено SWOT-аналіз, який дозволяє виявити внутрішні сильні та слабкі сторони, а також зовнішні можливості та загрози (Табл. 2.4).

*Таблиця 2.4. SWOT-аналіз системи EnergyMonitor-OLAP*

| Сильні сторони (Strengths) | Слабкі сторони (Weaknesses) |
| :--- | :--- |
| 1. Висока точність прогнозу (MAPE < 3.1%). | 1. Залежність від стабільності інтернет-зв'язку. |
| 2. Низька вартість володіння (Serverless Neon). | 2. Потреба у значних ресурсах RAM для LSTM. |
| 3. Автоматичне виявлення аномалій. | 3. Відсутність мобільного додатку. |
| **Можливості (Opportunities)** | **Загрози (Threats)** |
| 1. Інтеграція з державними системами Smart City. | 1. Кібератаки на хмарну інфраструктуру. |
| 2. Вихід на ринок промислових підприємств. | 2. Зміна політики ціноутворення хмарних провайдерів. |
| 3. Впровадження моделей для відновлюваної енергії. | 3. Поява конкурентних рішень від великих вендорів. |

## 2.4. Порівняльний аналіз хмарних СУБД для предиктивного моніторингу

В ході проєктування було проведено порівняння трьох провідних хмарних рішень для зберігання телеметрії (Табл. 2.5).

*Таблиця 2.5. Порівняння хмарних СУБД*

| Параметр | **Neon (Обрано)** | **AWS RDS** | **Google Cloud SQL** |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Тип** | Serverless PostgreSQL | Managed Instance | Managed Instance |
| **Масштабування** | Автоматичне (до нуля) | Ручне / Складне | Ручне |
| **Ціна** | Pay-as-you-go | Фіксована щомісячна | Фіксована щомісячна |
| **Швидкість OLAP** | Висока (через індекси) | Середня | Середня |

Вибір Neon обґрунтований можливістю динамічного масштабування обчислювальних ресурсів, що дозволяє системі EnergyMonitor-OLAP ефективно обробляти пікові навантаження підшого штормів або аварій без зайвих витрат у спокійні періоди.

---

## 2.5. Математична постановка задачі та метрики якості

З математичної точки зору, задача короткострокового прогнозування енергоспоживання формулюється як задача аналізу часового ряду $X = \{x_1, x_2, ..., x_t\}$. Метою є побудова відображення $f: X \to Y$, де $Y = \{y_{t+1}, ..., y_{t+n}\}$ — прогноз на $n$ кроків вперед. 

Модель має мінімізувати комбінований функціонал похибки. Основними метриками для оцінки якості розробленої системи EnergyMonitor-OLAP визначено:

1. **MAPE (Mean Absolute Percentage Error):**
$$
MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|
$$
, де $y_i$ — фактичне значення, $\hat{y}_i$ — прогноз. Ця метрика обрана як ключова через її незалежність від масштабу потужності конкретної підстанції.

2. **RMSE (Root Mean Square Error):**
$$
RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}
$$
Дана метрика дозволяє акцентувати увагу на значних відхиленнях, що є критичним для запобігання перевантаженню мереж.

3. **Loss Function (Функція втрат):**
Для навчання використано робастну функцію **Huber Loss**:
$$
L_\delta(a) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2}a^2, & \text{if } |a| \le \delta \\ \delta(|a| - \frac{1}{2}\delta), & \text{otherwise} \end{array} \right.
$$
що дозволяє стабілізувати градієнти при наявності шумів у телеметрії.


---

**2.2.2. Специфікація форматів обміну даними**

Для забезпечення сумісності з різними IoT-шлюзами, вхідна телеметрія передається у форматі JSON. Приклад структури вхідного пакету (`telemetry_payload`):

{

"station_id": "DAYTON_01",

"timestamp": "2026-04-22T15:00:00Z",

"metrics": {

"actual_load_mw": 1845.2,

"oil_temperature": 68.5,

"ambient_temp": 14.2

},

"status": "active"

}

Вихідна інформація для візуалізації та зовнішніх API формується як об'єкт предиктивної аналітики:

{

"forecast_id": "F_20260422_001",

"prediction_horizon": "48h",

"data_points": [

{"t": "2026-04-22T16:00:00Z", "val": 1910.5, "ci_low": 1890.2, "ci_high": 1930.8},

{"t": "2026-04-22T17:00:00Z", "val": 1945.0, "ci_low": 1920.5, "ci_high": 1969.5}

]

}

---

## 2.6. Обґрунтування видів забезпечення системи

Згідно з вимогами до інженерного проєктування, система **EnergyMonitor-OLAP** базується на чотирьох взаємопов'язаних видах забезпечення.

#### 2.3.1. Математичне забезпечення
Математичне забезпечення включає методи та алгоритми, обрані для вирішення предиктивних задач:
*   **Архітектура нейромережі:** багатошаровий LSTM (Long Short-Term Memory) з механізмом тригонометричного кодування часових міток (Time2Vec варіація).
*   **Методи регуляризації:** Dropout (ймовірність 0.2) для запобігання перенавчанню та Early Stopping за метрикою валідаційної втрати.
*   **Функції втрат:** Huber Loss ($\delta=1.0$) для стійкості до аномалій у телеметрії.

#### 2.3.2. Технічне забезпечення
Технічне забезпечення системи базується на хмарній інфраструктурі, що дозволяє уникнути витрат на власні сервери:
*   **Обчислювальні ресурси:** хмарна платформа **Render.com** (інстанси з підтримкою Python-середовищ).
*   **Пам'ять:** мінімум 512 МБ RAM (рекомендовано 1 ГБ) для стабільної роботи TensorFlow в режимі інференсу.
*   **Сховище:** хмарна інфраструктура **Neon**, що забезпечує серверне (serverless) зберігання даних з автоматичним масштабуванням дисків.

#### 2.3.3. Програмне забезпечення
Програмне забезпечення системи розділене на системне та прикладне:
*   **Системне ПЗ:** ОС Linux (Ubuntu 22.04 LTS у Docker-контейнерах).
*   **Мова розробки:** Python 3.11+.
*   **Бібліотеки ML:** TensorFlow 2.13, NumPy, Pandas.
*   **Графічний інтерфейс:** Streamlit 1.25+ (для реалізації SPA-інтерфейсу).

#### 2.3.4. Інформаційне забезпечення
Інформаційне забезпечення визначає структуру та організацію даних:
*   **Модель даних:** реляційна схема PostgreSQL, оптимізована для OLAP-запитів.
*   **Схема бази даних:** включає таблиці для історичних даних (`historical_load`), поточних симуляцій (`telemetry_stream`) та метаданих моделей (`model_metadata`).
*   **Протоколи:** HTTP/HTTPS для взаємодії з веб-інтерфейсом та SQL (port 5432) для зв'язку з базою даних.

---

## 2.7. Високорівневі моделі системи (Моделювання бізнес-процесів)

Для документування вимог та опису взаємодії акторів із системою доцільно використати методологію UML (Unified Modeling Language). Основним користувачем системи є **Диспетчер-аналітик**, який взаємодіє з дашбордами для прийняття управлінських рішень.

![Рис. 2.1. Діаграма прецедентів системи EnergyMonitor](../images/diag_use_case.png)
*Рис. 2.1. Діаграма прецедентів системи EnergyMonitor (Джерело: розроблено автором)*


Діаграма прецедентів (Рис. 2.1) описує межі системи та основні ролі. Головний актор — Диспетчер — має доступ до чотирьох функціональних підсистем: моніторингу в реальному часі, AI-прогнозування, фінансового аудиту та системного адміністрування. Використання такої моделі дозволяє чітко розмежувати відповідальність компонентів на етапі проєктування інтерфейсу (Розділ 3).


![Рис. 2.2а. Процес підготовки та трансформації даних](../images/diag_sequence_1.png)
*Рис. 2.2а. Процес підготовки та трансформації даних (Джерело: розроблено автором)*

![Рис. 2.2б. Процес інференсу та валідації прогнозу](../images/diag_sequence_2.png)
*Рис. 2.2б. Процес інференсу та валідації прогнозу (Джерело: розроблено автором)*


Діаграма активності (Рис. 2.2) деталізує внутрішній процес обробки даних при отриманні прогнозу. Вона включає критичні етапи нормалізації ознак та активації fallback-алгоритму у разі виявлення пропущених значень у часовому ряді.


Подальше проєктування вимагає деталізації структури об'єктів даних, що буде розглянуто в наступних розділах через призму ER-діаграм та схем фізичного рівня.


---

## 2.8. Етапи проєктування та черговість впровадження

Процес розробки платформи відбувається за ітеративною моделлю життєвого циклу ПЗ (Agile-like). Наочно черговість виконання етапів представлена на діаграмі Ганта (Рис. 2.3).


![Рис. 2.3. Календарний графік етапів розробки системи](../images/diag_gantt_schedule.png)
*Рис. 2.3. Календарний графік етапів розробки системи (Джерело: розроблено автором)*

Опис етапів:
1. **Аналітично-проєктна фаза:** Детальне вивчення поведінкових патернів споживання електромереж, обрання датасету (PJM Dayton), формалізація математичних моделей.
2. **Фаза побудови бекенду:** Розробка реляційної структури БД у PostgreSQL, налаштування середовища (Neon Cloud) та створення Python-скрипта генерації симулятивної телеметрії (`data_generator.py`).
3. **Фаза дослідження AI:** Експерименти над архітектурами мереж. Поступовий розвиток від базової LSTM (v1) до мультифакторної моделі v3 з функцією Huber Loss.
4. **Інтеграційна фаза:** Створення багатосторінкової веб-панелі на базі Streamlit, об’єднання ML-ядра та інтерфейсу оператора.
5. **Тестування та інфраструктура:** Написання Unit-тестів на фреймворку `pytest`, налаштування CI/CD конвеєра в GitHub Actions, контейнеризація за допомогою Docker та деплой на Production (Render).

---

## ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

У другому розділі здійснено формальну постановку завдання на проєктування інтелектуальної SaaS-платформи EnergyMonitor-OLAP. Було встановлено такі ключові результати роботи на даному етапі:
1.  **Сформульовано функціональні та архітектурні вимоги:** обґрунтовано необхідність використання глибоких нейромереж (LSTM) у поєднанні з реляційним багатовимірним сховищем (PostgreSQL).
2.  **Визначено межі інформаційного обміну:** конкретизовано формати вхідної телеметрії (Health Score, температурні дані, навантаження) та формати виведення аналітики для підтримки прийняття управлінських рішень.
3.  **Обрано інструментарій:** обґрунтовано вибір мови Python, фреймворків Streamlit, TensorFlow/Keras для реалізації ефективного технічного рішення.
4.  **Змодельовано бізнес-процеси:** за допомогою діаграм UML (Use Case та Activity Diagram) візуалізовано алгоритм взаємодії користувача із системою на рівні генерації ШІ-прогнозів.

Проведене концептуальне проєктування є цілісним технічним завданням (Software Requirements Specification), що слугує надійним каркасом для наступного етапу — детальної реалізації програмного коду та дата-інфраструктури, що буде описана у наступному розділі.

# РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

### 3.1. Загальна архітектура та інформаційне забезпечення

#### 3.1.1. Багаторівнева архітектура EnergyMonitor-OLAP
Проєктну архітектуру інтелектуальної системи EnergyMonitor-OLAP побудовано на принципах модульності та масштабованості. Для забезпечення стабільної роботи у хмарному середовищі обрано багаторівневу архітектуру (Layered Architecture), що складається з чотирьох функціональних рівнів, реалізованих за допомогою фреймворку Streamlit [26] та бібліотек глибокого навчання TensorFlow/Keras [1, 4] (Рис. 3.1).


![Рис. 3.1. Архітектурна схема системи EnergyMonitor-OLAP](../images/diag_architecture.png)
*Рис. 3.1. Архітектурна схема системи EnergyMonitor-OLAP (Джерело: розроблено автором)*

#### 3.1.2. Потоки даних та імітаційне моделювання Digital Twin
Центральною частиною системи є механізм «Цифрового двійника», який імітує роботу реальних підстанцій. Процес обробки даних включає збір телеметрії, її векторизацію та подачу на вхід нейронної мережі (Рис. 3.2).


![Рис. 3.2. Схема розгортання та потоків даних системи](../images/diag_infra_cloud.png)
*Рис. 3.2. Схема розгортання та потоків даних системи (Джерело: розроблено автором)*

### 3.2. Програмна реалізація інтерфейсу користувача

#### 3.2.1. Головна панель моніторингу KPI
Інтерфейс системи розроблено на мові Python за допомогою бібліотеки Streamlit [26] з акцентом на швидке прийняття рішень диспетчером. Головна панель відображає агреговані показники стану всієї міської мережі в реальному часі (Рис. 3.3).

![Рис. 3.3. Головна панель моніторингу KPI системи](../images/monitoring_overview.png)
*Рис. 3.3. Головна панель моніторингу KPI системи (Джерело: розроблено автором)*

#### 3.2.2. Предиктивна панель (AI Forecast)
Найважливішим модулем системи є вікно предиктивної аналітики. Користувач може обрати конкретний вузол мережі та отримати детальний прогноз на 24-48 годин (Рис. 3.4).

![Рис. 3.4. Результати AI-прогнозування на фоні фактичних даних](../images/ai_forecast.png)
*Рис. 3.4. Результати AI-прогнозування на фоні фактичних даних (Джерело: розроблено автором)*

#### 3.2.3. ГІС-картографія та геопросторова візуалізація
Інтеграція з картографічними сервісами дозволяє диспетчеру бачити територіальний розподіл навантаження. Колірна індикація вузлів автоматично змінюється залежно від рівня завантаженості та наявності аномалій (Рис. 3.5).

![Рис. 3.5. ГІС-візуалізація стану енергосистеми міського району](../images/map.png)
*Рис. 3.5. ГІС-візуалізація стану енергосистеми міського району (Джерело: розроблено автором)*

#### 3.2.4. Моніторинг технічного стану та Health Score
Окремий модуль системи відповідає за діагностику фізичних параметрів трансформаторів. На основі розрахованих у фізичному рушії даних (температура, концентрація газів) формується інтегральний показник здоров’я об'єкту (Рис. 3.6).

![Рис. 3.6. Панель діагностики технічного стану та Health Score](../images/health_monitoring.png)
*Рис. 3.6. Панель діагностики технічного стану та Health Score (Джерело: розроблено автором)*

### 3.3. Структура бази даних та хмарна інтеграція

Для зберігання телеметрії та результатів прогнозування використано хмарну СУБД Neon PostgreSQL [18, 23, 25], що підтримує архітектуру Serverless. Взаємодія з базою даних здійснюється через ORM SQLAlchemy [33]. Процеси безперервної інтеграції та розгортання (CI/CD) налаштовані за допомогою GitHub Actions [34].

#### 3.3.1. Схема даних OLAP
Для забезпечення високої швидкості аналітичних запитів база даних PostgreSQL спроєктована за схемою «зірка» (Рис. 3.7).


![Рис. 3.7. Схема бази даних (ER-діаграма) системи](../images/diag_er_db.png)
*Рис. 3.7. Схема бази даних (ER-діаграма) системи (Джерело: розроблено автором)*

#### 3.3.2. Фізична структура та опис атрибутів бази даних
Для реалізації фізичного рівня обрано хмарну СУБД PostgreSQL. Повна SQL-схема бази даних наведена у Додатку В. У таблицях 3.1 та 3.2 наведено детальну специфікацію основних сутностей системи.

*Таблиця 3.1. Специфікація полів таблиці SUBSTATIONS (Довідник підстанцій)*
| Назва поля | Тип даних | Опис | Обмеження |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `substation_id` | SERIAL | Унікальний ідентифікатор | PRIMARY KEY |
| `substation_name` | VARCHAR(100) | Назва або номер об'єкту | NOT NULL |
| `region_id` | INTEGER | Зв'язок з регіоном | FOREIGN KEY |
| `capacity_mw` | FLOAT | Номінальна потужність | > 0 |

*Таблиця 3.2. Специфікація полів таблиці LOADMEASUREMENTS (Телеметрія)*
| Назва поля | Тип даних | Опис | Обмеження |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `measurement_id` | BIGSERIAL | Ідентифікатор запису | PRIMARY KEY |
| `substation_id` | INTEGER | Ідентифікатор підстанції | FOREIGN KEY |
| `actual_load_mw` | FLOAT | Фактичне навантаження | NOT NULL |
| `health_score` | FLOAT | Показник стану (0-100) | CHECK (0-100) |

### 3.4. Математичне та алгоритмічне забезпечення: LSTM v3
Модель використовує Sliding Window розміром 24 години. Для навчання обрано функцію втрат Huber Loss [12]. Архітектура нейронної мережі та вибір гіперпараметрів (64 нейрони, Adam, Dropout) узгоджуються з аналогічними дослідженнями предиктивного аналізу кліматичних та інженерних даних для міста Києва [39]. Метрики якості навчання представлено на рис. 3.8.

![Рис. 3.8. Метрики якості навчання та розподіл похибок](../images/metrics_table.png)
*Рис. 3.8. Метрики якості навчання та розподіл похибок (Джерело: розроблено автором)*

### 3.5. Фінансовий моніторинг та балансування
Для розрахунку економічної ефективності та виявлення втрат у мережі використовується спеціалізована панель фінансового моніторингу (Рис. 3.9).

![Рис. 3.9. Інтерфейс фінансового моніторингу та розрахунку втрат](../images/finance.png)
*Рис. 3.9. Інтерфейс фінансового моніторингу та розрахунку втрат (Джерело: розроблено автором)*

### 3.6. DevOps та CI/CD конвеєр
Для автоматизації розгортання системи впроваджено CI/CD конвеєр (Рис. 3.10). Конфігураційні файли Docker та налаштування середовища наведені у Додатку Б.


![Рис. 3.10. Технологічна схема конвеєра CI/CD системи](../images/diag_cicd_pipeline.png)
*Рис. 3.10. Технологічна схема конвеєра CI/CD системи (Джерело: розроблено автором)*

### 3.7. Програмна реалізація ключових модулів
#### 3.7.1. Модуль предиктивної аналітики (LSTM Core)
В основі інтелектуального ядра лежить архітектура Sequential LSTM, реалізована за допомогою TensorFlow. Модель оптимізована для роботи з нерівномірними часовими рядами енергоспоживання. Вихідний код ключових модулів системи наведено у Додатку А.

### 3.8. Методика верифікації та тестування системи
Для гарантування надійності SaaS-платформи було впроваджено комплексний підхід до тестування. Детальні протоколи тестування наведені у Додатку Д.

#### 3.8.1. Модульне тестування (Unit Testing)
Модульне тестування проводилося за допомогою фреймворку `pytest`. Основна увага приділялася верифікації математичних формул у модулі `physics.py`.

#### 3.8.2. Інтеграційне тестування
Перевірка взаємодії між хмарною базою даних Neon та аналітичним ядром Python.

#### 3.8.3. Валідація точності ШІ-моделі (ML Validation)
MAPE = 3.08%, що свідчить про високу предиктивну здатність системи.

| Тип тесту | Кількість тест-кейсів | Статус | Інструмент |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Unit Tests** | 24 | Passed | `pytest` |
| **Integration** | 15 | Passed | `docker-compose` |
| **ML Validation** | 1 | Passed | `TensorFlow` |

## ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
У третьому розділі було детально описано архітектурні та програмні рішення системи EnergyMonitor-OLAP. Розроблена багаторівнева архітектура забезпечує високу масштабованість та точність прогнозування.

---

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У ході виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було розв'язано актуальне науково-технічне завдання — розробку та впровадження інтелектуальної SaaS-платформи **EnergyMonitor-OLAP** для предиктивного аналізу масивів часових рядів енергоспоживання.

За результатами проведеного дослідження та розробки можна зробити такі основні висновки:

1. Аналітичне обґрунтування — встановлено, що перехід від реактивного моніторингу до проактивного управління (Predictive Maintenance) є критичним для стійкості Smart Grid. Рекурентні нейронні мережі архітектури LSTM визначено як оптимальний математичний інструмент для обробки нелінійних енергетичних даних.

2. Архітектурна реалізація — впроваджено 4-рівневу архітектуру системи. Поєднання концепції Digital Twin із аналітичним сховищем OLAP дозволило реалізувати гібридне рішення, яке одночасно прогнозує навантаження та симулює фізичний знос трансформаторного обладнання.

3. Математична надійність — розроблено предиктивне ядро на основі моделі LSTM v3 із робастною функцією втрат Huber Loss. Впровадження тригонометричного кодування часових детермінант забезпечило високу стабільність моделі в умовах мультисезонності.

4. Верифікація — експериментальна перевірка на еталонному наборі PJM Dayton підтвердила точність прогнозування з показником MAPE < 3.1% та коефіцієнтом детермінації R² = 0.92. Надійність програмної реалізації підтверджена успішним проходженням 79 автоматизованих тестів.

5. Практична цінність — створена платформа дозволяє енергопостачальним компаніям оптимізувати графіки закупівель потужності та впроваджувати стратегії енергозбереження на рівні окремих районів міста.

Мета роботи досягнута у повному обсязі, завдання виконані згідно з календарним планом. Розроблений комплекс є завершеним інженерним продуктом, готовим до практичної експлуатації.

---

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Abadi M., Agarwal A., Barham P. et al. TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems. Proceedings of the 12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). 2016. P. 265—283.
2. Billings S. A. Nonlinear System Identification: NARMAX Methods in the Time, Frequency, and Spatio-Temporal Domains. Wiley, 2013. 574 p.
3. Box G. E., Jenkins G. M., Reinsel G. C., Ljung G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5th ed. Wiley, 2015. 712 p.
4. Chollet F. Deep Learning with Python. 2nd ed. Manning Publications, 2021. 504 p.
5. Brockwell P. J., Davis R. A. Introduction to Time Series and Forecasting. 3rd ed. Springer, 2016. 425 p.
6. DSTU 8302:2015. Information and documentation. Bibliographic reference. General principles and rules of composition. Kyiv : SE "UkrNDNC", 2016. 17 p.
7. Farhangi H. The path of the smart grid. IEEE Power and Energy Magazine. 2010. Vol. 8, No. 1. P. 18—28.
8. Geron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. 2nd ed. O'Reilly Media, 2019. 856 p.
9. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016. 800 p.
10. Greff K., Srivastava R. K., Koutník J. et al. LSTM: A Search Space Odyssey. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2017. Vol. 28, No. 10. P. 2222—2232.
11. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory. Neural Computation. 1997. Vol. 9, No. 8. P. 1735—1780.
12. Huber P. J. Robust Estimation of a Location Parameter. The Annals of Mathematical Statistics. 1964. Vol. 35, No. 1. P. 73—101.
13. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. 2nd ed. OTexts, 2018. 382 p.
14. ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. 2022.
15. Kingma D. P., Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980. 2014.
16. Lipton Z. C., Berkowitz J., Elkan C. A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning. arXiv preprint arXiv:1506.00019. 2015.
17. Majeed U., Khan L. U., Yaqoob I. et al. Blockchain for IoT-based Smart Cities: Recent Advances, Requirements, and Future Challenges. IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 117578—117614.
18. Neon Serverless Postgres. Architectural Overview. URL: https://neon.tech/docs/introduction (дата звернення: 09.04.2026).
19. Nielsen M. A. Neural Networks and Deep Learning. Determination Press, 2015. URL: http://neuralnetworksanddeeplearning.com (дата звернення: 12.04.2026).
20. Pandas Documentation. Data structures for Python. URL: https://pandas.pydata.org/docs/ (дата звернення: 10.04.2026).
21. PJM Interconnection. Hourly Load Data Dataset. URL: https://dataminer2.pjm.com/feed/hrl_load_metered (дата звернення: 10.04.2026).
22. Plotly Python Graphing Library. Interactive Charts Documentation. URL: https://plotly.com/python/ (дата звернення: 11.04.2026).
23. PostgreSQL 15 Documentation // The PostgreSQL Global Development Group. URL: https://www.postgresql.org/docs/15/ (дата звернення: 11.04.2026).
24. Render PaaS Documentation // Render Cloud Hosting. URL: https://render.com/docs (дата звернення: 08.04.2026).
25. Scikit-learn. Machine Learning in Python. URL: https://scikit-learn.org/ (дата звернення: 11.04.2026).
26. Streamlit Documentation. Official Documentation for Version 1.37+. URL: https://docs.streamlit.io/ (дата звернення: 10.04.2026).
27. Sutton R. S., Barto A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd ed. MIT Press, 2018. 552 p.
28. VanderPlas J. Python Data Science Handbook. O'Reilly Media, 2016. 548 p.
29. Werbos P. J. Backpropagation through time: what it does and how to do it. Proceedings of the IEEE. 1990. Vol. 78, No. 10. P. 1550—1560.
30. Zheng J., Xu C., Zhang Z., Li X. Electric Load Forecasting in Smart Grids Using Long-Short-Term Memory Recurrent Neural Networks. Annual Conference on Information Science and Systems (CISS). 2017. P. 1—6.
31. Бондаренко С. А., Зеркіна О. О. Smart Grid як основа інноваційних трансформацій на ринку електроенергії України в контексті євроінтеграційних процесів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 2(70). С. 135—141.
32. Зайченко Ю. П. Математичні основи інтелектуальних систем. Київ : Видавничий дім «Слово», 2011. 452 с.
33. SQLAlchemy Documentation. Unified Tutorial (Version 2.0). URL: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/ (дата звернення: 12.04.2026).
34. GitHub Actions Documentation. Understanding GitHub Actions. URL: https://docs.github.com/en/actions/learn-github-actions/understanding-github-actions (дата звернення: 05.04.2026).
35. Fuller A., Fan Z., Day C., Barlow C. Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 108952—108971.
36. ISO/ASME 23247:2021. Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing. Part 1-4. 2021.
37. IEEE 1547-2018. IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. 2018.
38. IEEE C57.91-2011. IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and Step-Voltage Regulators. 2011.
39. Makoveichuk O., Golubenko O., Kukhtyk S., Antonenko A., Bereznychenko V. Temperature Forecasting with LSTM: A Case Study on Kyiv Weather Data. CEUR Workshop Proceedings. 2025.

---

# ДОДАТКИ

<p align="center">Додаток А</p>
<p align="center"><b>Вихідний код ключових модулів системи</b></p>

### А.1. Модуль математичного моделювання фізичних процесів (physics.py)

import datetime

import random

from typing import Dict, Optional, Tuple

import numpy as np

import pandas as pd

from src.core.config import LOAD_PROFILES

def calculate_line_losses(df_lines: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:

"""

Розраховує втрати потужності в мережі для AC та HVDC ліній.

Враховує квадратичну залежність втрат від навантаження для AC.

"""

if df_lines.empty: return df_lines

df = df_lines.copy()

if "line_type" not in df.columns and "max_load_mw" in df.columns:

df["line_type"] = df["max_load_mw"].apply(lambda x: "HVDC" if x >= 3000 else "AC")

is_hvdc = df["line_type"] == "HVDC"

МОДЕЛЬ ВТРАТ: 1.5% ДЛЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, ДО 3.5% ДЛЯ ЗМІННОГО ПРИ НОМІНАЛІ

loss_dc = (df["actual_load_mw"]  0.015)  (df["load_pct"] / 100)

loss_ac = (df["actual_load_mw"]  0.035)  (df["load_pct"] / 100)  2

df["losses_mw"] = np.where(is_hvdc, loss_dc, loss_ac)

df["efficiency_pct"] = 100  (1 - df["losses_mw"] / df["actual_load_mw"])

return df

def calculate_weather(ts: datetime.datetime, current_temps: Dict[int, float]) -> Dict[int, Tuple[float, str]]:

"""

Імітує добовий цикл температури з випадковими флуктуаціями.

Використовує синусоїдальну апроксимацію добового ходу.

"""

weather_map = {}

time_val = ts.hour + ts.minute / 60.0

for region_id, base_temp in current_temps.items():

ДОБОВА АМПЛІТУДА 5-7 ГРАДУСІВ, ПІК О 14:00

amplitude = 6.0

peak_hour = 14.0

daily_cycle = amplitude  np.sin((time_val - peak_hour + 6)  np.pi / 12)

ДОДАВАННЯ ВИПАДКОВОГО ШУМУ (БРОУНІВСЬКИЙ РУХ ТЕМПЕРАТУРИ)

noise = np.random.normal(0, 0.15)

final_temp = float(base_temp + daily_cycle + noise)

condition = "Ясно" if final_temp > 15 else "Хмарно"

if random.random() > 0.9: condition = "Дощ"

weather_map[region_id] = (round(final_temp, 2), condition)

return weather_map

def calculate_substation_load(capacity: float, profile_type: str, ts: datetime.datetime,

temp: float, is_weekend: bool, prev_f: float = 0.5) -> Tuple[float, Optional[str]]:

"""

Розраховує поточне навантаження підстанції з урахуванням профілю,

температури та дня тижня.

"""

hour = ts.hour

hourly_profile = LOAD_PROFILES.get(profile_type, LOAD_PROFILES["RESIDENTIAL"]).get(hour, 0.5)

КОРЕКЦІЯ НА ВИХІДНИЙ ДЕНЬ (-20% НАВАНТАЖЕННЯ)

day_mult = 0.85 if is_weekend else 1.0

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ (КОНДИЦІЮВАННЯ АБО ОПАЛЕННЯ)

БАЗОВА КОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА 21 ГРАДУС

temp_diff = abs(temp - 21.0)

temp_mult = 1.0 + (temp_diff  0.02) # +2% навантаження на кожний градус відхилення

final_f = hourly_profile  day_mult  temp_mult + np.random.normal(0, 0.02)

ЕФЕКТ ІНЕРЦІЙНОСТІ СПОЖИВАННЯ (SMOOTHING)

smoothed_f = (final_f  0.7) + (prev_f  0.3)

actual_load = round(float(capacity  max(0.05, smoothed_f)), 2)

return actual_load, None

def calculate_transformer_health(actual_load: float, capacity: float, prev_health: float = 100.0) -> Tuple[float, float, float]:

"""

Моделює фізичний стан трансформатора (Digital Twin).

Враховує перегрів та розчинені гази (DGA).

"""

load_factor = actual_load / capacity if capacity > 0 else 0.5

ТЕМПЕРАТУРА ВЕРХНІХ ШАРІВ МАСЛА (TOP-OIL TEMPERATURE)

ambient_base = 20.0

temp_rise = 45.0  (load_factor  1.6) # Спрощена формула IEEE

top_oil_temp = round(ambient_base + temp_rise + random.uniform(-2, 2), 1)

ГЕНЕРАЦІЯ ВОДНЮ (H2) ЯК ІНДИКАТОРА ДЕГРАДАЦІЇ

h2_increment = 0.1  (load_factor  2) if top_oil_temp > 80 else 0.01

h2_ppm = round(15.0 + h2_increment + random.uniform(0, 0.5), 1)

РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО HEALTH SCORE

temp_penalty = max(0, top_oil_temp - 95)  1.5

gas_penalty = max(0, h2_ppm - 100)  0.5

load_penalty = max(0, load_factor - 1.1)  20.0

health = 100.0 - temp_penalty - gas_penalty - load_penalty

return top_oil_temp, h2_ppm, max(0.0, min(round(health, 2), 100.0))

### А.2. Модуль предиктивного аналізу (predict_v2.py)

import gc

import logging

import numpy as np

import pandas as pd

from src.ml.vectorizer import get_latest_window, select_features_v2

from src.ml.model_loader import load_resources, DEFAULT_WINDOW_SIZE

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_ai_forecast(hours_ahead=24, substation_name=None, source_type="Live", version="v3", kwargs):

"""

Головна функція інференсу для отримання прогнозу на N годин вперед.

Підтримує рекурсивне прогнозування (Autoregressive).

"""

try:

model, scaler = load_resources(version)

if model is None:

return pd.DataFrame(), "Помилка завантаження моделі ONNX"

ОТРИМАННЯ ОСТАННЬОГО ВІКНА ДАНИХ (LOOK-BACK WINDOW)

values, constants, last_ts, _ = get_latest_window(substation_name, source_type, version)

if values is None or len(values) < DEFAULT_WINDOW_SIZE:

return pd.DataFrame(), "Недостатньо даних для формування вікна (потрібно 48г)"

ПІДГОТОВКА ВХІДНОГО МАСИВУ

features = select_features_v2(values, version)

current_window = scaler.transform(features)

input_name = model.get_inputs()[0].name

predictions = []

РЕКУРСИВНИЙ ЦИКЛ ПРОГНОЗУВАННЯ

for _ in range(hours_ahead):

ФОРМУВАННЯ ТЕНЗОРУ (BATCH, TIME, FEATURES)

x_input = current_window.reshape(1, current_window.shape[0], current_window.shape[1]).astype(np.float32)

ВИКОНАННЯ ІНФЕРЕНСУ

onnx_out = model.run(None, {input_name: x_input})[0][0]

pred_val = onnx_out[0]

predictions.append(pred_val)

ОНОВЛЕННЯ ВІКНА ДЛЯ НАСТУПНОГО КРОКУ (SHIFT WINDOW)

new_row = current_window[-1].copy()

new_row[0] = pred_val # Оновлюємо цільову ознаку (load) прогнозом

current_window = np.append(current_window[1:], [new_row], axis=0)

ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО DATAFRAME З МІТКАМИ ЧАСУ

future_ts = [last_ts + pd.Timedelta(hours=i+1) for i in range(hours_ahead)]

df_res = pd.DataFrame({

"timestamp": future_ts,

"predicted_load_mw": np.array(predictions)

})

return df_res, None

except Exception as e:

logger.error(f"Inference error: {e}")

return pd.DataFrame(), str(e)

finally:

gc.collect()

### А.3. Модуль векторизації та підготовки ознак (vectorizer.py)

import numpy as np

import pandas as pd

from src.core.database import run_query

def encode_cyclical_features(df, col, max_val):

"""

Виконує тригонометричне кодування циклічних ознак (час, дні).

Дозволяє уникнути розриву між 23:59 та 00:00.

"""

df[col + '_sin'] = np.sin(2  np.pi  df[col]/max_val)

df[col + '_cos'] = np.cos(2  np.pi  df[col]/max_val)

return df

def select_features_v3(data: pd.DataFrame) -> np.ndarray:

"""

Відбирає фінальний набір ознак для моделі v3.

"""

required = [

"actual_load_mw", "temp_c", "h2_ppm", "health_score",

"hour_sin", "hour_cos", "day_sin", "day_cos", "is_weekend"

]

return data[required].values

def prepare_training_data(raw_df):

"""

Повний цикл Preprocessing для навчання.

"""

df = raw_df.copy()

df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'])

df['hour'] = df['timestamp'].dt.hour

df['day_of_week'] = df['timestamp'].dt.dayofweek

df['is_weekend'] = df['day_of_week'].isin([5, 6]).astype(int)

df = encode_cyclical_features(df, 'hour', 24)

df = encode_cyclical_features(df, 'day_of_week', 7)

return select_features_v3(df)

<p align="center">Додаток Б</p>
<p align="center"><b>Конфігураційні файли та DevOps</b></p>

### Б.1. Конфігурація Docker-контейнера (Dockerfile)

ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМІЗОВАНОГО ОБРАЗУ PYTHON

FROM python:3.11-slim

ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНИХ БІБЛІОТЕК

RUN apt-get update && apt-get install -y \

build-essential \

libpq-dev \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/

WORKDIR /app

КОПІЮВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

КОПІЮВАННЯ ВИХІДНОГО КОДУ

COPY . .

НАЛАШТУВАННЯ ЗМІННИХ СЕРЕДОВИЩА

ENV PYTHONUNBUFFERED=1

ENV STREAMLIT_SERVER_PORT=8501

ЗАПУСК ДОДАТКУ

CMD ["streamlit", "run", "main.py"]

<p align="center">Додаток В</p>
<p align="center"><b>Схема бази даних (SQL DDL)</b></p>

-- Створення структури таблиць для системи EnergyMonitor-OLAP

CREATE TABLE Regions (

region_id SERIAL PRIMARY KEY,

region_name VARCHAR(100) NOT NULL

);

CREATE TABLE Substations (

substation_id SERIAL PRIMARY KEY,

region_id INT REFERENCES Regions(region_id),

substation_name VARCHAR(100) NOT NULL,

capacity_mw FLOAT NOT NULL,

profile_type VARCHAR(50) DEFAULT 'RESIDENTIAL'

);

CREATE TABLE LoadMeasurements (

measurement_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

substation_id INT REFERENCES Substations(substation_id),

timestamp TIMESTAMP NOT NULL,

actual_load_mw FLOAT NOT NULL,

temp_c FLOAT,

h2_ppm FLOAT,

health_score FLOAT,

CONSTRAINT unique_measurement UNIQUE (substation_id, timestamp)

);

-- Створення індексів для прискорення OLAP-запитів

CREATE INDEX idx_load_timestamp ON LoadMeasurements(timestamp DESC);

CREATE INDEX idx_substation_id ON LoadMeasurements(substation_id);

ДОДАТОК Л. ПОВНИЙ ЛІСТИНГ КЛЮЧОВИХ МОДУЛІВ ПРОЄКТУ

Файл: src\core\physics.py

# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/core_kernel_hub.md
"""
⚛️ PHYSICAL MODELS ENGINE (Scientific Core).
Модуль: physics.py | Версія: 3.1.0 "Digital Twin"
Призначення: Комплексне математичне моделювання фізичних та економічних процесів енергосистеми для створення високоточного цифрового двійника.

Ключові симуляційні моделі:
- ⚡ Grid Losses: Диференційований розрахунок втрат у ЛЕП (AC vs HVDC).
- ⚖️ Stability Engine: Оцінка балансу генерації/споживання та ризиків блекаутів.
- 🌤️ Weather Matrix: Симуляція добових циклів температури та впливу на RES.
- 💰 Market Economics: Динамічне ціноутворення (відповідно до постанови НКРЕКП № 949).
- 🩺 Asset Health: Предиктивна діагностика трансформаторів (H2 ppm + Oil Temp).
"""
import math
import datetime
import random
from typing import Dict, Optional, Tuple

import numpy as np
import pandas as pd

from src.core.config import LOAD_PROFILES


def calculate_line_losses(df_lines: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """
    Розраховує втрати потужності в мережі для AC та HVDC ліній.
    Математична модель: 
    - AC: Losses ~ I^2 * R (квадратична залежність від навантаження)
    - HVDC: Losses ~ I * R (більш лінійна, менші втрати на дистанції)
    """
    if df_lines.empty:
        return df_lines

    df = df_lines.copy()

    # Визначення типу ліній (HVDC для магістралей > 3000 МВт)
    if "line_type" not in df.columns and "max_load_mw" in df.columns:
        df["line_type"] = df["max_load_mw"].apply(
            lambda x: "HVDC" if x >= 3000 else "AC"
        )

    if "line_type" not in df.columns:
        df["line_type"] = "AC"

    is_hvdc = df["line_type"] == "HVDC"
    # Базис втрат: 1.5% для DC, 3.5% для AC при піку
    loss_dc = (df["actual_load_mw"] * 0.015) * (df["load_pct"] / 100)
    loss_ac = (df["actual_load_mw"] * 0.035) * (df["load_pct"] / 100) ** 2
    
    df["losses_mw"] = np.where(is_hvdc, loss_dc, loss_ac)

    return df


def estimate_grid_stability(load_mw: float, gen_mw: float) -> str:
    """
    Оцінює стабільність енергосистеми на основі балансу генерації та споживання.
    """
    if gen_mw <= 0: return "Критично"
    ratio = load_mw / gen_mw
    
    if ratio > 1.2: return "Критично"  # Дефіцит > 20%
    if ratio > 1.05: return "Попередження" # Ризик каскадного відключення
    if ratio < 0.8: return "Попередження"  # Надлишок (ризик зростання частоти)
    
    return "Стабільно"


def calculate_weather(
    ts: datetime.datetime, current_temps: Dict[int, float]
) -> Dict[int, Tuple[float, str]]:
    """
    Розраховує погодні умови з інерцією та плавними переходами.
    """
    weather_map = {}
    hour = ts.hour
    minute = ts.minute
    time_val = hour + minute / 60.0

    for region_id, current_temp in current_temps.items():
        # Добовий цикл температури (синусоїда)
        amplitude = 5.0
        peak_hour = 14.0
        daily_cycle = amplitude * np.sin((time_val - peak_hour + 6) * np.pi / 12)

        # Випадковий тренд (зміна базової температури)
        current_temps[region_id] += np.random.normal(0, 0.02)

        # Мікро-флуктуації
        jitter = np.random.normal(0, 0.1)

        final_temp = float(current_temps[region_id] + daily_cycle + jitter)

        # Умови залежать від часу та вологості (умовної)
        is_daylight = 6 < hour < 20
        chance = random.random()
        if chance > 0.8:
            condition = "Дощ" if final_temp > 0 else "Сніг"
        elif chance > 0.5:
            condition = "Хмарно"
        else:
            condition = "Сонячно" if is_daylight else "Ясно"

        weather_map[region_id] = (round(final_temp, 2), condition)

    return weather_map


def calculate_energy_price(hour: int, is_weekend: bool, region_id: int) -> float:
    """
    Розрахунок ціни згідно з постановою НКРЕКП № 949.
    """
    if 0 <= hour < 7:  # Ніч
        base_price, max_cap = 4000, 5600
    elif 7 <= hour < 11:  # Ранковий пік
        base_price, max_cap = 5800, 6900
    elif 11 <= hour < 17:  # ДЕННИЙ ПРОВАЛ
        base_price, max_cap = 3500, 5600
    elif 17 <= hour < 23:  # Вечірній пік
        base_price, max_cap = 7500, 9000
    else:  # 23:00 - 24:00
        base_price, max_cap = 5000, 6900

    weekend_factor = 0.9 if is_weekend else 1.0
    volatility = random.uniform(0.95, 1.15) + (region_id * 0.005)
    final_price = base_price * weekend_factor * volatility

    if final_price > max_cap:
        final_price = max_cap

    return round(final_price, 2)


def calculate_substation_load(
    capacity: float,
    profile_type: str,
    ts: datetime.datetime,
    temp: float,
    is_weekend: bool,
    previous_factor: float = 0.5,
) -> Tuple[float, Optional[Tuple]]:
    """
    Розраховує навантаження з урахуванням часу, температури та інерції мережі.
    Математична модель: Load = Base_Capacity * Hourly_Profile * Day_Multiplier * Temp_Multiplier ± Noise
    """
    hour = ts.hour
    minute = ts.minute

    # 1. Hourly Profile (з інтерполяцією хвилин для плавності)
    current_h_factor = LOAD_PROFILES[profile_type].get(hour, 0.5)
    next_h_factor = LOAD_PROFILES[profile_type].get((hour + 1) % 24, 0.5)
    hourly_profile = current_h_factor + (next_h_factor - current_h_factor) * (
        minute / 60.0
    )

    # 2. Day Multiplier
    day_multiplier = 0.8 if is_weekend else 1.0

    # 3. Temp Multiplier (U-Shape Curve)
    temp_multiplier = 1.0
    if temp < 20.0:
        temp_multiplier += (
            20.0 - temp
        ) * 0.015  # Холодніше 20°C -> +1.5% на кожен градус
    elif temp > 22.0:
        temp_multiplier += (temp - 22.0) * 0.02  # Гарячіше 22°C -> +2% на кожен градус

    # 4. Noise (Гауссівський шум ± 2-5%)
    # Використовуємо 3% стандартне відхилення
    noise = np.random.normal(0, 0.03)

    final_factor = hourly_profile * day_multiplier * temp_multiplier + noise

    # Ефект інерції (Grid Momentum) - змішуємо нове значення з попереднім для плавності стрічки
    smoothed_factor = (final_factor * 0.8) + (previous_factor * 0.2)
    smoothed_factor = max(0.05, smoothed_factor)

    actual_load = float(capacity * smoothed_factor)

    # Генерація випадкових аварійних аномалій (Spikes/Dips)
    alert = None
    if random.random() < 0.001:
        actual_load *= random.uniform(1.2, 1.5)
        alert = ("Critical", "Раптовий стрибок навантаження (Transient Event)", "NEW")

    return round(actual_load, 2), alert


def calculate_transformer_health(
    actual_load: float,
    capacity: float,
    prev_health: float = 100.0
) -> Tuple[float, float, float]:
    """
    Розраховує діагностичні показники (температура масла, H2, здоров'я) 
    на основі поточного навантаження.
    """
    factor = actual_load / capacity if capacity > 0 else 0.5
    
    # 1. Температура масла (база 50 C + приріст від навантаження)
    base_temp = 50.0 + (factor * 30.0)
    temperature_c = round(base_temp + random.uniform(-2.0, 2.0), 1)

    # 2. Вміст водню H2 (ppm)
    base_h2 = 10.0 + (factor * 20.0)
    if factor > 1.1: # Перевантаження
        base_h2 += random.uniform(10.0, 25.0)
    h2_ppm = round(base_h2 + random.uniform(-1.0, 1.0), 1)

    # 3. Health Score (0-100)
    target_health = 100.0
    if temperature_c > 75.0:
        target_health -= (temperature_c - 75.0) * 0.5
    if h2_ppm > 50.0:
        target_health -= (h2_ppm - 50.0) * 0.1
    if factor > 1.0:
        target_health -= (factor - 1.0) * 5.0

    # Плавне відновлення/деградація здоров'я
    if target_health > prev_health:
        new_h = min(target_health, prev_health + 5.0)
    else:
        new_h = target_health

    final_health = max(0.0, min(round(new_h, 1), 100.0))
    
    return temperature_c, h2_ppm, final_health


def calculate_generator_output(
    gen_type: str, max_mw: float, ts: datetime.datetime
) -> float:
    """
    Розрахунок генерації з урахуванням хмарності та вітру.
    """
    hour = ts.hour
    minute = ts.minute
    time_val = hour + minute / 60.0

    if gen_type == "solar":
        if 6 <= time_val <= 19:
            # Плавна крива сонця
            sun_pos = np.sin((time_val - 6) * np.pi / 13)
            # Хмарність (випадково змінюється)
            cloud_impact = random.uniform(0.6, 1.0)
            return float(max_mw * sun_pos * cloud_impact)
        return 0.0

    if gen_type == "wind":
        # Вітер зазвичай сильніший вночі та вранці
        base_wind = 7.0 + 4.0 * np.cos(time_val * np.pi / 12)
        wind_speed = max(0, base_wind + np.random.normal(0, 2.0))
        # Спрощена крива потужності
        if 3.5 < wind_speed < 25:
            eff = (wind_speed - 3.5) / 10.0
            return float(max_mw * min(1.0, eff))
        return 0.0

    if gen_type == "nuclear":
        # АЕС працюють в базі, але мають мікро-коливання
        return float(max_mw * (0.98 + random.uniform(-0.005, 0.005)))

    if gen_type == "thermal":
        # ТЕС підлаштовуються під графік, але з затримкою
        load_ref = LOAD_PROFILES["RESIDENTIAL"].get(hour, 0.5)
        return float(max_mw * load_ref * random.uniform(0.85, 1.0))

    return float(max_mw * 0.5)

Файл: src\ml\metrics_engine.py

# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/ml_core_engine.md
"""
📐 ANALYTICAL METRICS ENGINE (Scientific Accuracy Audit).
=====================================================================
Модуль реалізує комплексний апарат статистичного аналізу для верифікації точності прогнозів.
Ключові можливості:
1. Statistical Audit: проведення тестів на нормальність (Shapiro-Wilk), аналіз асиметрії та ексцесу помилок.
2. Outlier Filtering: інтелектуальна фільтрація аномальних викидів та шуму через робастні 3-сигма маски (MAD).
3. Ground Truth Sync: автоматичне об'єднання прогнозів з реальними показниками БД для розрахунку RMSE, MAE, MAPE.
4. Scale-Aware Normalization: розрахунок динамічних факторів масштабування для коректного порівняння об'єктів.
Гарантує математичну достовірність аналітичних звітів про продуктивність системи.
"""
import gc
import numpy as np
import pandas as pd
import scipy.stats as stats
from typing import Dict, Any, Optional, Tuple
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score

from src.core.database import run_query
from src.utils.error_handlers import robust_ml_handler
from src.ml.predict_v2 import load_resources

def perform_statistical_audit(errors: np.ndarray) -> Dict[str, Any]:
    """Performs a comprehensive mathematical audit of forecast residuals."""
    if len(errors) < 3:
        return {}
    
    mu, sigma = np.mean(errors), np.std(errors)
    
    # Shapiro-Wilk Normality Test (Scientific Standard)
    try:
        _, p_val = stats.shapiro(errors)
    except Exception:
        p_val = 0.0
        
    return {
        "mu": float(mu),
        "sigma": float(sigma),
        "p_value": float(p_val),
        "is_normal": p_val > 0.05,
        "skew": float(stats.skew(errors)),
        "kurt": float(stats.kurtosis(errors))
    }

def _get_scaling_factor(vals: np.ndarray, scaler: Any, version: str, 
                        substation_name: str = None, source_type: str = "Live") -> float:
    """Automated scaling factor based on substation historical peaks."""
    if not substation_name or substation_name in ["Усі підстанції", "Всі об'єкти", "Всі", "All", "Усі"]:
        return 1.0
        
    try:
        glb_max = float(getattr(scaler, "data_max_", [5269.0])[0])
        
        if source_type == "CSV":
            loc_max = float(np.max(vals[:, 0]))
        else:
            from src.ml.predict_v2 import _get_substation_peak_automated
            loc_max = _get_substation_peak_automated(substation_name)
            
        if loc_max > 1.0:
            if glb_max > loc_max * 1.5:
                return float(np.clip(glb_max / loc_max, 1.0, 100.0))
            elif loc_max > glb_max:
                return float(glb_max / loc_max)
    except Exception:
        pass
    return 1.0

def _get_ground_truth(sub: str, min_ts: pd.Timestamp, max_ts: pd.Timestamp, source_type: str = "Live") -> pd.DataFrame:
    """Fetches actual load data from the database or CSV loader."""
    if source_type == "CSV":
        from src.core.kaggle_loader import load_kaggle_data
        df_all = load_kaggle_data()
        
        if sub and sub not in ["Усі підстанції", "Всі об'єкти", "Всі", "All", "Усі"]:
            if isinstance(sub, list):
                df_all = df_all[df_all["substation_name"].isin(sub)]
            else:
                df_all = df_all[df_all["substation_name"] == sub]
        
        if not df_all.empty:
            df_all["timestamp"] = df_all["timestamp"].dt.floor("h")
            df_all = df_all.groupby("timestamp")["actual_load_mw"].sum().reset_index()
            
            mask = (df_all["timestamp"] >= min_ts) & (df_all["timestamp"] <= max_ts)
            df_all = df_all[mask].sort_values("timestamp")
            return df_all.rename(columns={"timestamp": "ts"})
        return pd.DataFrame(columns=["ts", "actual_load_mw"])

    if sub and sub not in ["Усі підстанції", "Всі об'єкти", "Всі", "All", "Усі"]:
        sql = """SELECT AVG(actual_load_mw) as actual_load_mw, DATE_TRUNC('hour', timestamp) as ts 
                 FROM LoadMeasurements lm JOIN Substations s ON lm.substation_id = s.substation_id 
                 WHERE s.substation_name = :sub AND lm.timestamp BETWEEN :min AND :max GROUP BY 2 ORDER BY ts ASC"""
        return run_query(sql, {"sub": sub, "min": min_ts, "max": max_ts})
    else:
        sql = """SELECT SUM(actual_load_mw) as actual_load_mw, DATE_TRUNC('hour', timestamp) as ts 
                 FROM LoadMeasurements WHERE timestamp BETWEEN :min AND :max GROUP BY 2 ORDER BY ts ASC"""
        return run_query(sql, {"min": min_ts, "max": max_ts})

def _get_outlier_mask(actual: np.ndarray, preds: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Calculates robust 3-sigma mask to filter sensor noise."""
    valid_mask = ~np.isnan(actual) & ~np.isnan(preds)
    if not np.any(valid_mask):
        return np.array([], dtype=bool)
        
    err = np.abs(actual - preds)
    clean_err = err[valid_mask]
    
    if len(clean_err) == 0:
        return valid_mask
        
    mad = np.median(np.abs(clean_err - np.median(clean_err)))
    threshold = 3.5 * 1.4826 * mad if mad > 0 else 500
    
    return valid_mask & (err <= np.clip(threshold, 100, 5000))

TEST_SIZE_HOURS = 168

@robust_ml_handler
def finalize_backtest_metrics(version: str, all_preds_scaled: np.ndarray, shared_values: np.ndarray, 
                             shared_last_ts: pd.Timestamp, substation_name: str, source_type: str,
                             sf: float = 1.0) -> Optional[Tuple]:
    """Calculates final metrics and merges with database ground truth."""
    _, scaler = load_resources(version)
    
    preds_norm = np.asarray(all_preds_scaled).flatten()[:TEST_SIZE_HOURS]
    dummy = np.zeros((TEST_SIZE_HOURS, scaler.n_features_in_))
    dummy[:, 0] = preds_norm
    predicted = (scaler.inverse_transform(dummy)[:, 0]) / sf
    
    forecast_ts = [shared_last_ts - pd.Timedelta(hours=TEST_SIZE_HOURS - 1 - i) for i in range(TEST_SIZE_HOURS)]
    df_fc = pd.DataFrame({"timestamp": pd.to_datetime(forecast_ts), "predicted_load_mw": predicted})
    df_fc["timestamp"] = df_fc["timestamp"].dt.floor("h") 
    
    df_act = _get_ground_truth(substation_name, df_fc["timestamp"].min(), df_fc["timestamp"].max(), source_type)
    if df_act is None or df_act.empty:
        return None
    
    if "ts" in df_act.columns:
        df_act["ts"] = pd.to_datetime(df_act["ts"]).dt.floor("h")
    
    merged = pd.merge(df_fc, df_act, left_on="timestamp", right_on="ts", how="inner")
    
    actual, preds = merged["actual_load_mw"].values, merged["predicted_load_mw"].values
    mask = _get_outlier_mask(actual, preds)
    
    a_m, p_m = actual[mask], preds[mask]
    if len(a_m) == 0:
        return 0, 0, 0, 0, "No data overlap", merged

    rmse = float(np.sqrt(mean_squared_error(a_m, p_m)))
    mae = float(mean_absolute_error(a_m, p_m))
    mape = float(np.mean(np.abs((a_m - p_m) / a_m)) * 100)
    r2 = float(r2_score(a_m, p_m))
    
    gc.collect()

    return rmse, mae, mape, r2, None, merged

Файл: src\ml\predict_v2.py

# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/ml_core_engine.md
"""
🤖 AI FORECASTING PIPELINE (Intelligent Core v3).
Модуль: predict_v2.py | Версія: 3.5.0 "Neural Guard"
Призначення: Високонадійний конвеєр предиктивної аналітики на базі нейронних мереж для прогнозування навантаження та технічного стану мережі.

Ключові технології:
- 🧠 ONNX Optimized Inference: Рекурентне прогнозування на базі квантованих нейронних моделей.
- ⚖️ Domain Adaptation: Динамічне масштабування прогнозів під специфіку конкретних вузлів мережі.
- 🧵 Seamless Stitching: Алгоритм усунення розривів (Bias Correction) між фактом та прогнозом.
- 🛡️ Sanity Checker: Система верифікації результатів ШІ та автоматичний Fallback на базові моделі.
- ❄️ Seasons Blending: Комбінування нейромережевих результатів з історичними трендами.
"""
import numpy as np
import gc
import logging
from typing import Tuple, Optional

import pandas as pd

from src.ml.vectorizer import get_latest_window, select_features_v2
from src.utils.error_handlers import robust_ml_handler

from src.ml.model_loader import load_resources, _get_substation_peak_automated, DEFAULT_WINDOW_SIZE

logger = logging.getLogger(__name__)


# ─── INTERNAL HELPERS ─────────────────────────────────────────────────────────

def _compute_scale_factor(
    values: np.ndarray,
    substation_name: Optional[str],
    source_type: str,
    scaler
) -> Tuple[float, float]:
    """Обчислює коефіцієнт масштабування для адаптації до підстанції."""
    scale_factor = 1.0
    loc_max = 1.0
    skip_names = {"Усі підстанції", "Всі об'єкти", "Всі", "All", "Усі"}
    glb_max = float(getattr(scaler, "data_max_", [5269])[0])

    if substation_name and substation_name not in skip_names:
        if source_type == "CSV":
            loc_max = float(np.max(values[:, 0]))
        else:
            loc_max = _get_substation_peak_automated(substation_name)

        if loc_max > 1.0:
            if glb_max > loc_max * 1.5:
                scale_factor = np.clip(glb_max / loc_max, 1.0, 100.0)
            elif loc_max > glb_max:
                scale_factor = glb_max / loc_max

            if scale_factor != 1.0:
                values[:, 0] *= scale_factor
                logger.info(f"⚖️ Applied Domain Adaptation Scale (x{scale_factor:.4f}) for {substation_name}")

    return scale_factor, loc_max


def _build_norm_overrides(
    n_features: int,
    current_window: np.ndarray,
    scaler,
    temp_shift: float,
    constants: Optional[dict]
) -> Tuple[Optional[float], Optional[float]]:
    """Підготовка нормалізованих перезаписів для температури та здоров'я."""
    norm_health = None
    target_norm_temp = None

    if n_features > 4:
        t_range = scaler.data_max_[4] - scaler.data_min_[4]
        norm_temp_shift = temp_shift / t_range if t_range > 0 else 0.0
        target_norm_temp = np.clip(current_window[-1, 4] + norm_temp_shift, 0.0, 1.0)

        if constants and "health" in constants:
            h_val = float(constants["health"])
            h_min, h_max = scaler.data_min_[3], scaler.data_max_[3]
            h_range = h_max - h_min
            norm_health = (h_val - h_min) / h_range if h_range > 0 else 0.8

    return target_norm_temp, norm_health


def _run_onnx_inference(
    model,
    current_window: np.ndarray,
    window_size: int,
    n_features: int,
    hours_ahead: int,
    future_ts: list,
    target_norm_temp: Optional[float],
    norm_health: Optional[float]
) -> list:
    """Запускає ONNX-модель у рекурентному режимі на hours_ahead кроків."""
    # Передобчислення тригонометрії для майбутніх часових міток
    sin_h = cos_h = sin_d = cos_d = None
    if n_features >= 9:
        h_idx = np.array([ts.hour for ts in future_ts])
        d_idx = np.array([ts.weekday() for ts in future_ts])
        sin_h, cos_h = np.sin(2 * np.pi * h_idx / 24), np.cos(2 * np.pi * h_idx / 24)
        sin_d, cos_d = np.sin(2 * np.pi * d_idx / 7), np.cos(2 * np.pi * d_idx / 7)

    input_name = model.get_inputs()[0].name
    all_stage_predictions = []

    for i in range(hours_ahead):
        x_input = current_window.reshape(1, window_size, n_features).astype(np.float32)
        ort_outs = model.run(None, {input_name: x_input})
        pred_s = ort_outs[0][0]
        pred_s[0] = np.clip(pred_s[0], 0, 1.1)
        all_stage_predictions.append(pred_s)

        new_row = current_window[-1].copy()
        new_row[0] = pred_s[0]
        if n_features > 4 and target_norm_temp is not None:
            new_row[4] = target_norm_temp
            if norm_health is not None:
                new_row[3] = norm_health
        if n_features >= 9 and sin_h is not None:
            new_row[5:9] = [sin_h[i], cos_h[i], sin_d[i], cos_d[i]]

        current_window = np.append(current_window[1:], [new_row], axis=0)

    return all_stage_predictions


def _apply_bias_correction_and_blend(
    load_fc: np.ndarray,
    original_last_load: float,
    values: np.ndarray,
    scale_factor: float,
    hours_ahead: int,
    substation_name: Optional[str]
) -> np.ndarray:
    """Безшовне зшивання (Bias Correction) та сезонне змішування."""
    # --- SEAMLESS STITCHING (Zero-Lag Bias Correction) ---
    initial_bias = original_last_load - load_fc[0]
    decay_steps = min(8, hours_ahead)
    decay_curve = np.ones(hours_ahead)
    for step in range(decay_steps):
        decay_curve[step] = 1.0 - (step / decay_steps)
    if hours_ahead > decay_steps:
        decay_curve[decay_steps:] = 0
    load_fc = load_fc + (initial_bias * decay_curve)

    # --- SEASONS BLENDING (Continuity) ---
    raw_vals = values[:, 0] / scale_factor
    if len(raw_vals) >= hours_ahead:
        template = raw_vals[-hours_ahead:].copy()
        template_ratio = original_last_load / template[0] if (len(template) > 0 and template[0] > 0) else 1.0
        template_ratio = np.clip(template_ratio, 0.8, 1.25)
        seasonal_fc = np.clip(template * template_ratio, 0, None)

        # --- AI SANITY CHECKER ---
        loc_max = _get_substation_peak_automated(substation_name) if substation_name else 0
        safe_limit = (loc_max * 1.5) if loc_max > 1.0 else (original_last_load * 3.0)
        if np.any(load_fc > safe_limit):
            logger.warning(f"🛡️ Sanity Checker triggered for {substation_name}. Falling back to Seasonal Naive.")
            ALPHA = 0.05
        else:
            ALPHA = 0.20
        load_fc = ALPHA * load_fc + (1 - ALPHA) * seasonal_fc

    return np.clip(load_fc, 0, None)


# ─── MAIN FORECAST FUNCTION ───────────────────────────────────────────────────

def _run_baseline_fallback(hours_ahead, values, last_ts):
    """Генерація базового прогнозу при відсутності ШІ-моделей (Seasonal Naive)."""
    logger.warning("🛡️ AI Fallback: Generating Seasonal Naive baseline.")
    template = values[-min(len(values), hours_ahead):, 0]
    future_ts = [last_ts + pd.Timedelta(hours=i + 1) for i in range(hours_ahead)]
    load_fc = np.resize(template, hours_ahead) * np.random.uniform(0.99, 1.01, size=hours_ahead)
    
    all_ts = [last_ts] + future_ts
    load_stitched = np.insert(load_fc, 0, values[-1, 0])
    err_band = load_stitched * 0.20
    
    return pd.DataFrame({
        "timestamp": all_ts,
        "predicted_load_mw": load_stitched,
        "predicted_health_score": np.full(len(all_ts), 100.0),
        "upper_bond": load_stitched + err_band,
        "lower_bond": np.maximum(load_stitched - err_band, 0),
        "is_actual_start": [True] + [False] * hours_ahead
    })

@robust_ml_handler
def get_ai_forecast(
    hours_ahead: int = 24,
    substation_name: Optional[str] = None,
    source_type: str = "Live",
    version: str = "v3",
    offset_hours: int = 0,
    temp_shift: float = 0.0,
    constants: dict = None,
    **kwargs
) -> Tuple[pd.DataFrame, Optional[str]]:
    """Generates high-fidelity energy forecasts with fallback protection."""
    if substation_name is None:
        return pd.DataFrame(), "Substation name must be provided."

    # Initial data reach
    try:
        from src.ml.model_loader import DEFAULT_WINDOW_SIZE
        values, constants_res, last_ts, _ = get_latest_window(
            substation_name, source_type, version, offset_hours=offset_hours, window_size=DEFAULT_WINDOW_SIZE
        )
        if values is None:
            return pd.DataFrame(), "Telemetry unavailable."
    except Exception as e:
        from streamlit.runtime.scriptrunner.exceptions import StopException, RerunException
        if isinstance(e, (StopException, RerunException)):
            raise e
        return pd.DataFrame(), f"Data error: {e}"

    try:
        # 1. Завантаження ресурсів
        model, scaler = load_resources(version)
        if model is None or scaler is None:
            return _run_baseline_fallback(hours_ahead, values, last_ts), "Baseline Fallback (AI offline)"

        try:
            window_size = int(model.get_inputs()[0].shape[1]) if model.get_inputs()[0].shape[1] else DEFAULT_WINDOW_SIZE
        except Exception:
            window_size = DEFAULT_WINDOW_SIZE

        # 2. Отримання вхідного вікна
        values, constants_res, last_ts, _ = get_latest_window(
            substation_name, source_type, version, offset_hours=offset_hours, window_size=window_size
        )
        if hasattr(constants_res, "copy"):
            merged_consts = constants_res.copy() if constants_res else {}
            if constants:
                merged_consts.update(constants)
            constants = merged_consts

        if values is None:
            return pd.DataFrame(), "Input telemetry window is empty or insufficient."

        values = select_features_v2(values, version)
        n_features = values.shape[1]
        original_last_load = float(values[-1, 0])

        # 3. Масштабування під підстанцію
        scale_factor, _ = _compute_scale_factor(values, substation_name, source_type, scaler)

        # 4. Підготовка нормалізованих перезаписів
        current_window = scaler.transform(values)
        target_norm_temp, norm_health = _build_norm_overrides(n_features, current_window, scaler, temp_shift, constants)
        future_ts = [last_ts + pd.Timedelta(hours=i + 1) for i in range(hours_ahead)]

        # 5. ONNX Inference
        all_stage_predictions = _run_onnx_inference(
            model, current_window, window_size, n_features,
            hours_ahead, future_ts, target_norm_temp, norm_health
        )

        # 6. Inverse Transform
        n_sc = scaler.n_features_in_
        dummy = np.zeros((hours_ahead, n_sc))
        preds_p = np.array(all_stage_predictions)
        dummy[:, 0] = preds_p[:, 0]
        if preds_p.shape[1] > 1 and n_sc > 3:
            dummy[:, 3] = preds_p[:, 1]

        unscaled_raw = scaler.inverse_transform(dummy)
        load_fc = unscaled_raw[:, 0] / scale_factor
        health_fc = unscaled_raw[:, 3] if n_sc > 3 else np.full(hours_ahead, 100.0)

        # 7. Bias Correction + Seasonal Blend
        load_fc = _apply_bias_correction_and_blend(load_fc, original_last_load, values, scale_factor, hours_ahead, substation_name)

        # 8. Формування результату
        load_stitched = np.insert(load_fc, 0, original_last_load)
        health_stitched = np.insert(health_fc, 0, constants.get("health", 100.0) if constants else 100.0)
        all_ts_stitched = [last_ts] + future_ts
        error_band = np.array(load_stitched) * 0.13

        df_result = pd.DataFrame({
            "timestamp": all_ts_stitched,
            "predicted_load_mw": load_stitched,
            "predicted_health_score": health_stitched,
            "upper_bond": load_stitched + error_band,
            "lower_bond": np.maximum(load_stitched - error_band, 0),
            "is_actual_start": [True] + [False] * hours_ahead
        })

        del values, current_window, dummy, unscaled_raw
        gc.collect()

        logger.info(f"🎯 Optimization success: Forecast generated for {substation_name}")
        return df_result, None

    except Exception as exc:
        from streamlit.runtime.scriptrunner.exceptions import StopException, RerunException
        if isinstance(exc, (StopException, RerunException)):
            raise exc
            
        logger.error(f"Prediction Pipeline Failure: {str(exc)}", exc_info=True)
        return pd.DataFrame(), f"System Error: {str(exc)}"

Файл: src\ml\vectorizer.py

# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/ml_core_engine.md
"""
🔢 ML DATA VECTORIZER (Feature Engineering Engine).
Призначення: Трансформація сирих часових рядів у високоякісні вхідні тензори для ШІ-моделей з використанням методів проектування ознак.

Ключові можливості:
- 🎡 Temporal Engineering: Циклічне кодування часу (Sine/Cosine) для відображення сезонності.
- 🗃️ Versioned Selection: Динамічне формування наборів ознак для різних архітектур моделей (V1-V3).
- 🪟 Rolling Window: Формування "ковзних вікон" (Sliding Windows) заданої глибини.
- 🩹 Data Imputation: Интелектуальне заповнення пропусків для забезпечення безперервності векторів.
"""
import numpy as np
import logging
from typing import Tuple, Optional, Dict, List, Any

import pandas as pd
from src.core.database import run_query

# --- CONSTANTS ---
DEFAULT_WINDOW_SIZE = 48  # Unified 48h horizon for all V3+ models
logger = logging.getLogger(__name__)


def select_features_v2(data: Any, version: str = "v3") -> np.ndarray:
    """Standardized feature selection for LSTM input tensors.

    Args:
        data: Input data as pd.DataFrame or np.ndarray.
        version: Model version ('v1', 'v2', 'v3').

    Returns:
        NumPy array containing only relevant features in the correct order.
    """
    if data is None:
        return np.array([])

    v1_features = ["actual_load_mw"]
    v2_features = v1_features + ["temperature_c", "h2_ppm", "health_score", "air_temp"]
    v3_features = v2_features + ["hour_sin", "hour_cos", "day_sin", "day_cos"]

    target_f = v3_features if version == "v3" else (v2_features if version == "v2" else v1_features)

    if isinstance(data, pd.DataFrame):
        for col in target_f:
            if col not in data.columns:
                data[col] = 0.0
        return data[target_f].values

    expected_len = len(target_f)
    if data.shape[1] < expected_len:
        padding = np.zeros((data.shape[0], expected_len - data.shape[1]))
        return np.hstack([data, padding])

    return data[:, :expected_len]


def _prepare_features(
    df: pd.DataFrame,
    version: str,
    last_ts_col: str
) -> Tuple[np.ndarray, Dict[str, float], pd.Timestamp, List[str]]:
    """Internal helper to calculate periodic signals and metadata.

    Args:
        df: Processed DataFrame.
        version: Architecture version.
        last_ts_col: Name of the timestamp column.

    Returns:
        Same tuple format as get_latest_window.
    """
    hours = df["ts"].dt.hour
    days = df["ts"].dt.weekday
    df["hour_sin"] = np.sin(2 * np.pi * hours / 24)
    df["hour_cos"] = np.cos(2 * np.pi * hours / 24)
    df["day_sin"] = np.sin(2 * np.pi * days / 7)
    df["day_cos"] = np.cos(2 * np.pi * days / 7)

    constants = {
        "oil": float(df["temperature_c"].iloc[-1]) if "temperature_c" in df.columns else 70.0,
        "h2": float(df["h2_ppm"].iloc[-1]) if "h2_ppm" in df.columns else 20.0,
        "air": float(df["air_temp"].iloc[-1]) if "air_temp" in df.columns else 15.0,
        "health": float(df["health_score"].iloc[-1]) if "health_score" in df.columns else 100.0,
    }

    values = select_features_v2(df, version)
    last_ts = pd.to_datetime(df[last_ts_col].iloc[-1])

    f_names = ["actual_load_mw", "temperature_c", "h2_ppm", "health_score", "air_temp",
               "hour_sin", "hour_cos", "day_sin", "day_cos"]
    f_limit = 9 if version == "v3" else (5 if version == "v2" else 1)

    return values, constants, last_ts, f_names[:f_limit]


def _fetch_window_csv(
    substation_name: Optional[str],
    version: str,
    offset_hours: int,
    window_size: int
) -> Tuple[Optional[np.ndarray], Optional[Dict], Optional[pd.Timestamp], Optional[List[str]]]:
    """Завантажує вікно даних із Kaggle CSV-джерела."""
    from src.core.kaggle_loader import load_kaggle_data
    df_all = load_kaggle_data()

    if substation_name:
        if isinstance(substation_name, list):
            df_all = df_all[df_all["substation_name"].isin(substation_name)]
        else:
            df_all = df_all[df_all["substation_name"] == substation_name]

    if "actual_load_mw" in df_all.columns:
        df_all = df_all.groupby("timestamp")["actual_load_mw"].sum().reset_index()
    elif "load" in df_all.columns:
        df_all = df_all.groupby("timestamp")["load"].sum().reset_index()
        df_all.rename(columns={"load": "actual_load_mw"}, inplace=True)
    else:
        load_col = [c for c in df_all.columns if "load" in c.lower() or "mw" in c.lower()]
        if load_col:
            df_all = df_all.groupby("timestamp")[load_col[0]].sum().reset_index()
            df_all.rename(columns={load_col[0]: "actual_load_mw"}, inplace=True)

    df_all["temperature_c"] = 25.0
    df_all["h2_ppm"] = 20.0
    df_all["health_score"] = 100.0
    df_all["air_temp"] = 15.0

    df = df_all.sort_values("timestamp", ascending=False).iloc[offset_hours: offset_hours + window_size]
    if len(df) < window_size:
        return None, None, None, None

    df = df.iloc[::-1].reset_index(drop=True)
    df["ts"] = pd.to_datetime(df["timestamp"])
    df.interpolate(method='linear', limit_direction='both', inplace=True)
    df.ffill().bfill(inplace=True)

    return _prepare_features(df, version, last_ts_col="timestamp")


def _build_live_sql(substation_name, is_all: bool, window_size: int, offset_hours: int):
    """Будує SQL-запит та параметри для Live-джерела даних."""
    all_indicators = {"Усі підстанції", "Всі об'єкти", "Всі", "All", "Усі"}
    params = {"limit": window_size, "offset": offset_hours}

    if not is_all:
        if isinstance(substation_name, str):
            sub_filter = "s.substation_name = :sub"
            params["sub"] = substation_name
        else:
            sub_filter = "s.substation_name = ANY(:sub)"
            params["sub"] = list(substation_name)

        sql = f"""
        SELECT
            SUM(lm.actual_load_mw) AS actual_load_mw,
            AVG(lm.temperature_c) AS temperature_c,
            AVG(lm.h2_ppm) AS h2_ppm,
            AVG(lm.health_score) AS health_score,
            AVG(COALESCE(wr.temperature, 15.0)) AS air_temp,
            DATE_TRUNC('hour', lm.timestamp) AS timestamp
        FROM LoadMeasurements lm
        JOIN Substations s ON lm.substation_id = s.substation_id
        JOIN Regions r ON s.region_id = r.region_id
        LEFT JOIN WeatherReports wr
               ON DATE_TRUNC('hour', wr.timestamp) = DATE_TRUNC('hour', lm.timestamp)
               AND wr.region_id = r.region_id
        WHERE {sub_filter}
        GROUP BY 6 ORDER BY timestamp DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
        """
    else:
        sql = """
        SELECT SUM(avg_load) AS actual_load_mw, AVG(avg_temp) AS temperature_c,
               AVG(avg_h2) AS h2_ppm, AVG(avg_health) AS health_score,
               AVG(avg_air) AS air_temp, ts
        FROM (
            SELECT DATE_TRUNC('hour', lm.timestamp) AS ts, lm.substation_id,
                   AVG(lm.actual_load_mw) AS avg_load, AVG(lm.temperature_c) AS avg_temp,
                   AVG(lm.h2_ppm) AS avg_h2, AVG(lm.health_score) AS avg_health,
                   AVG(COALESCE(wr.temperature, 15.0)) AS avg_air
            FROM LoadMeasurements lm
            LEFT JOIN WeatherReports wr
                ON DATE_TRUNC('hour', wr.timestamp) = DATE_TRUNC('hour', lm.timestamp)
            GROUP BY 1, 2
        ) sub_agg GROUP BY ts ORDER BY ts DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
        """

    return sql, params


def get_latest_window(
    substation_name: Optional[str],
    source_type: str = "Live",
    version: str = "v3",
    offset_hours: int = 0,
    window_size: int = DEFAULT_WINDOW_SIZE
) -> Tuple[Optional[np.ndarray], Optional[Dict[str, float]], Optional[pd.Timestamp], Optional[List[str]]]:
    """Fetches and prepares the most recent data window for forecasting.

    Args:
        substation_name: Substation identifier (None for global).
        source_type: 'Live' (DB) or 'CSV' (Kaggle).
        version: Model version for feature selection.
        offset_hours: Rolling offset for backtesting.
        window_size: Number of hours to look back.

    Returns:
        Tuple: (Input array, Last observed constants, Last timestamp, Feature names).
    """
    all_indicators = {"Усі підстанції", "Всі об'єкти", "Всі", "All", "Усі"}
    is_all = (
        not substation_name
        or (isinstance(substation_name, list) and any(x in all_indicators for x in substation_name))
        or substation_name in all_indicators
    )
    if is_all:
        substation_name = None

    # Branch A: CSV (Kaggle/Backtest)
    if source_type == "CSV":
        return _fetch_window_csv(substation_name, version, offset_hours, window_size)

    # Branch B: Live DB
    sql, params = _build_live_sql(substation_name, is_all, window_size, offset_hours)

    df = run_query(sql, params)
    if df.empty or len(df) < window_size:
        return None, None, None, None

    df = df.iloc[::-1].reset_index(drop=True)
    if "ts" in df.columns:
        df.rename(columns={"ts": "timestamp"}, inplace=True)
    df["ts"] = pd.to_datetime(df["timestamp"] if "timestamp" in df.columns else df["ts"])

    if df.isna().any().any():
        df.interpolate(method='linear', limit_direction='both', inplace=True)
        df.ffill().bfill(inplace=True)

    return _prepare_features(df, version, last_ts_col="ts")

Файл: src\services\simulation\data_generator.py

"""
ДВИГУН БЕЗПЕРЕРВНОЇ СИМУЛЯЦІЇ (Continuous Digital Twin Engine)
==============================================================
Ядро системи для імітації роботи енергомережі в режимі реального часу.
Ключові можливості:
1. Real-time Telemetry Synthesis: щосекундна генерація замірів для всіх підстанцій.
2. Asset Stress Modeling: динамічний розрахунок фізичних параметрів (Temp, H2) від навантаження.
3. Stateful Cycle Management: підтримка стану "цифрового двійника" між ітераціями.
4. Autonomous Operation: автоматичне оновлення метеоумов та цінових трендів.
Створює живий потік даних для тестування ШІ-алгоритмів та інтерфейсів у динаміці.
"""
# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/simulation_engine_hub.md
import os
import random
import time
from datetime import datetime
from typing import Optional

from src.core.database import get_db_cursor
from src.core.logger import setup_logger
from src.core.physics import calculate_substation_load, calculate_weather
from src.services.simulation.generator_constants import BASE_CAPACITY_MAP

logger = setup_logger(__name__)


def _init_sensor_state(sub_profiles: Optional[dict], current_temps: Optional[dict]) -> tuple:
    """
    Ініціалізує початковий стан сенсорів:
    завантажує підстанції, регіони та профілі споживання.
    """
    with get_db_cursor() as (conn, cursor):
        if not cursor:
            logger.error("❌ Не вдалося підключитися для отримання списку підстанцій.")
            return None, None, None, None, None

        cursor.execute("SELECT substation_id, substation_name, capacity_mw, region_id FROM Substations")
        substations = cursor.fetchall()
        logger.info(f"Знайдено підстанцій для моніторингу: {len(substations)}")

        if sub_profiles is None:
            sub_profiles = {sub[0]: "RESIDENTIAL" for sub in substations}

        previous_factors = {sub[0]: 0.5 for sub in substations}
        current_health = {sub[0]: 100.0 for sub in substations}

        if current_temps is None:
            cursor.execute("SELECT region_id FROM Regions")
            regions = [r[0] for r in cursor.fetchall()]
            current_temps = dict.fromkeys(regions, 10.0)

    return substations, sub_profiles, previous_factors, current_health, current_temps


def _process_sensor_tick(substations, sub_profiles, previous_factors, current_health, weather_map, now, is_weekend):
    """
    Один тік симуляції: розраховує стан кожної підстанції та записує у БД.
    """
    with get_db_cursor() as (conn, cursor):
        if not cursor:
            logger.error("❌ Втрачено з'єднання з БД в live-режимі.")
            return

        for sub_id, name, _cap, region_id in substations:
            cap = BASE_CAPACITY_MAP.get(name, float(_cap))
            p_type = sub_profiles.get(sub_id, "RESIDENTIAL")
            temp, _ = weather_map[region_id]
            prev_f = previous_factors.get(sub_id, 0.5)

            actual_load, _ = calculate_substation_load(float(cap), p_type, now, temp, is_weekend, prev_f)

            cap_f = float(cap) if cap else 100.0
            previous_factors[sub_id] = actual_load / cap_f if cap_f > 0 else 0.5
            factor = previous_factors[sub_id]

            base_temp = 50.0 + (factor * 30.0)
            temperature_c = round(base_temp + random.uniform(-2.0, 2.0), 1)

            base_h2 = 10.0 + (factor * 20.0)
            if factor > 1.1:
                base_h2 += random.uniform(10.0, 25.0)
            h2_ppm = round(base_h2 + random.uniform(-1.0, 1.0), 1)

            target_health = 100.0
            if temperature_c > 75.0:
                target_health -= (temperature_c - 75.0) * 0.5
            if h2_ppm > 50.0:
                target_health -= (h2_ppm - 50.0) * 0.1
            if factor > 1.0:
                target_health -= (factor - 1.0) * 5.0

            prev_h = current_health.get(sub_id, 100.0)
            new_h = min(target_health, prev_h + 5.0) if target_health > prev_h else target_health
            current_health[sub_id] = max(0.0, min(round(new_h, 1), 100.0))
            health_score = current_health[sub_id]

            cursor.execute(
                """
                INSERT INTO LoadMeasurements
                (timestamp, substation_id, actual_load_mw, temperature_c, h2_ppm, health_score)
                VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)
                """,
                (now, sub_id, actual_load, temperature_c, h2_ppm, health_score)
            )

        conn.commit()
        logger.info(f"[{now.strftime('%H:%M:%S')}] ✅ Всі {len(substations)} записів збережено.")


def run_realtime_sensors(sub_profiles: Optional[dict] = None, current_temps: Optional[dict] = None):
    """
    Симуляція реального часу (Continuous Digital Twin).
    """
    logger.info("=" * 60)
    logger.info("🚀 DIGITAL TWIN REALTIME SIMULATION STARTED")
    logger.info("=" * 60)

    result = _init_sensor_state(sub_profiles, current_temps)
    if result[0] is None:
        return
    substations, sub_profiles, previous_factors, current_health, current_temps = result

    last_weather_hour = -1
    weather_map = {}

    try:
        while True:
            now = datetime.now()
            current_hour = now.hour
            is_weekend = now.weekday() >= 5

            if current_hour != last_weather_hour:
                weather_map = calculate_weather(now, current_temps)
                last_weather_hour = current_hour

            logger.info(f"[{now.strftime('%H:%M:%S')}] ⏳ Цикл (Година: {current_hour}:00)...")
            _process_sensor_tick(substations, sub_profiles, previous_factors, current_health, weather_map, now, is_weekend)
            time.sleep(5)

    except Exception as e:
        logger.critical(f"❌ КРИТИЧНА ПОМИЛКА: {e}", exc_info=True)


if __name__ == "__main__":
    import sys
    from src.services.data.db_seeder import generate_professional_data

    try:
        logger.info("🎬 ЗАПУСК СИМУЛЯЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ...")
        sub_profiles, current_temps = generate_professional_data()

        logger.info("✅ Історія завершена.")
        logger.info("⏳ Пауза 3 секунди перед стартом Live-режиму...")
        time.sleep(3)

        logger.info("🟢 Старт Live-режиму!")
        run_realtime_sensors(sub_profiles, current_temps)

    except KeyboardInterrupt:
        logger.warning("🛑 Виконання перервано користувачем (Ctrl+C).")
        sys.exit(0)
    except Exception as e:
        logger.critical(f"🔥 КРИТИЧНА ПОМИЛКА: {e}", exc_info=True)
        sys.exit(1)

Файл: src\ui\views\alerts.py

# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/alerts_view.md
"""
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ (Incident Management Center)
=========================================================
Централізований інтерфейс для моніторингу та обробки аварійних подій.
Забезпечує:
1. Incident Lifecycle: повний цикл обробки подій (NEW -> IN PROGRESS -> RESOLVED).
2. Interactive Editor: редагування статусів у реальному часі через st.data_editor.
3. Manual Entry: можливість ручної реєстрації інцидентів (кібер-атаки, пожежі тощо).
4. Visual Coding: кодування рівнів небезпеки через емодзі та колірні схеми.
5. Auto-Cleanup: інструменти для підтримки гігієни бази даних (видалення застарілих логів).
"""
import time

import streamlit as st

from src.services.data.db_services import (
    cleanup_old_alerts,
    create_custom_alert,
    delete_alert,
    update_alert_status,
)
from src.core import database as db


def render(df_alerts):
    """
    Рендеринг вкладки керування аваріями.
    Функціонал:
    1. Адмін-панель (Додавання/Очистка) у згорнутому стані.
    2. Інтерактивна таблиця для зміни статусів аварій.
    """
    st.subheader("🚨 Центр керування аваріями")
    
    # [SAFE FEEDBACK]: Відображення сповіщень з сесії (unblocks fragment UI warnings)
    if "alerts_feedback" in st.session_state:
        msg, icon, type_ = st.session_state.alerts_feedback
        if type_ == "toast":
            st.toast(msg, icon=icon)
        elif type_ == "error":
            st.error(msg)
        del st.session_state.alerts_feedback

    # [MODULIZED CONTROLS]: Винесення форми за межі розгортки для стабільності Streamlit
    c_form, c_clean = st.columns([3, 1])

    with c_form:
        # Секція додавання - ТЕПЕР ІЗОЛЬОВАНА ТА ПРЯМА
        # [SAFETY]: Завантаження списку об'єктів
        subs_df = db.run_query(
            "SELECT substation_name FROM Substations ORDER BY substation_name"
        )
        sub_options = (
            subs_df["substation_name"].tolist()
            if not subs_df.empty
            else ["Немає даних"]
        )

        with st.container(border=True):
            st.caption("➕ Додати новий запис про інцидент")
            f1, f2, f3 = st.columns([1, 1, 2])
            selected_sub = f1.selectbox("Об'єкт", sub_options)
            selected_type = f2.selectbox(
                "Тип", ["Перевантаження", "Аварія", "Кібер-атака", "Пожежа"]
            )
            input_desc = f3.text_input("Короткий опис", "Фіксація інциденту")
            
            submitted = st.button("📢 Зареєструвати аварію", type="primary", use_container_width=True)

        if submitted:
            success, msg = create_custom_alert(
                selected_sub, selected_type, input_desc
            )
            if success:
                st.toast("✅ Додано! Перевірте таблицю нижче.", icon="📅")
                st.cache_data.clear()
                if "boot_data" in st.session_state: del st.session_state["boot_data"]
                if "active_data" in st.session_state: del st.session_state["active_data"]
                time.sleep(0.5)
                st.rerun()
            else:
                st.error(msg)

    with c_clean:
        # Секція очистки - Швидка дія
        st.write("") # Вирівнювання
        st.write("") 
        if st.button("🧹 Очистка (TOP-10)", use_container_width=True, help="Залишити тільки 10 останніх записів"):
            cleanup_old_alerts(keep_last=10)
            st.toast("База очищена!", icon="🗑️")
            st.cache_data.clear()
            if "boot_data" in st.session_state: del st.session_state["boot_data"]
            if "active_data" in st.session_state: del st.session_state["active_data"]
            time.sleep(0.5)
            st.rerun()

    # Журнал подій (Incident Log)

    if df_alerts.empty:
        st.info("📭 Журнал порожній або записи приховані фільтром дати (зліва).")
        return

    st.markdown(f"##### 📋 Журнал подій ({len(df_alerts)} записів)")

    # Робимо індекси безпечними перед будь-якими операціями
    df_alerts = df_alerts.reset_index(drop=True)

    # Координація кольорової схеми та піктограм для покращення сприйняття
    df_display = df_alerts[
        [
            "alert_id",
            "timestamp",
            "substation_name",
            "alert_type",
            "description",
            "status",
        ]
    ].copy()

    type_emoji = {
        "Перевантаження": "🟠 Перевантаження",
        "Аварія": "🔴 Аварія",
        "Кібер-атака": "☠️ Кібер-атака",
        "Пожежа": "🔥 Пожежа",
    }
    status_emoji = {
        "NEW": "🔴 NEW",
        "ACKNOWLEDGED": "🟡 IN PROGRESS",
        "RESOLVED": "🟢 RESOLVED",
        "IN PROGRESS": "🟡 IN PROGRESS",
    }

    # [ОПТИМІЗАЦІЯ]: Перетворення в String для уникнення "Cannot setitem on a Categorical"
    df_display["alert_type"] = df_display["alert_type"].astype(str).apply(
        lambda x: type_emoji.get(x, x)
    )
    df_display["status"] = df_display["status"].astype(str).apply(
        lambda x: status_emoji.get(x, x)
    )

    # Інтерактивний редактор даних
    st.data_editor(
        df_display,
        column_config={
            "status": st.column_config.SelectboxColumn(
                "Статус (Клікніть для зміни)",
                help="Змінюйте статус обробки інциденту тут",
                width="medium",
                options=["🔴 NEW", "🟡 IN PROGRESS", "🟢 RESOLVED"],
                required=True,
            ),
            "timestamp": st.column_config.DatetimeColumn(
                "Час фіксації", format="YYYY-MM-DD HH:mm", width="small"
            ),
            "alert_type": st.column_config.TextColumn("Рівень", width="medium"),
            "substation_name": st.column_config.TextColumn("Об'єкт", width="medium"),
            "description": st.column_config.TextColumn("Опис інциденту", width="large"),
            "alert_id": st.column_config.NumberColumn("ID", width="small"),
        },
        disabled=[
            "alert_id",
            "timestamp",
            "substation_name",
            "alert_type",
            "description",
        ],
        hide_index=True,
        use_container_width=True,
        key="alerts_table",
        on_change=lambda: save_changes(
            st.session_state["alerts_table"]["edited_rows"], df_alerts
        ),
    )

    # [FIX]: Гарантований відступ внизу для скролінгу (перенесено з callback)
    st.markdown('<div style="height: 300px;"></div>', unsafe_allow_html=True)


def save_changes(changes, df):
    """Обробник подій: зберігає зміни статусів у БД, очищаючи емодзі."""
    clean_map = {
        "🔴 NEW": "NEW",
        "🟡 IN PROGRESS": "ACKNOWLEDGED",
        "🟢 RESOLVED": "RESOLVED",
    }
    for idx, change in changes.items():
        if "status" in change:
            try:
                alert_id = df.iloc[int(idx)]["alert_id"]
                raw_status = clean_map.get(change["status"], change["status"])
                update_alert_status(alert_id, raw_status)
            except Exception as e:
                st.session_state.alerts_feedback = (f"Помилка оновлення: {e}", None, "error")

    st.session_state.alerts_feedback = ("Статус оновлено!", "✅", "toast")
    st.cache_data.clear()
    if "boot_data" in st.session_state: del st.session_state["boot_data"]
    if "active_data" in st.session_state: del st.session_state["active_data"]

Файл: src\ui\views\forecast.py

# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/forecast_view.md
"""
ЦЕНТР ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АУДИТУ ШІ (AI Forecast & Backtest Center)
==============================================================
Головний інтерфейсний модуль для взаємодії з ML-моделями системи. 
Забезпечує:
1. Реактивний інференц-двигун для генерації прогнозів навантаження в реальному часі.
2. Порівняльний аналіз архітектур (V1 vs V2 vs V3) для одного об'єкта або всієї мережі.
3. Модуль зворотного тестування (Backtesting) для оцінки точності ШІ на історичних даних.
4. Візуалізацію інтервалів довіри та сезонних трендів через динамічні графіки Plotly.
"""
import streamlit as st
from src.utils.ui_helpers import safe_plotly_render
from src.ui.views.forecast_components.header import render_forecast_header
from src.ui.views.forecast_components.engine import run_reactive_forecast_engine, get_stations_to_process
from src.ui.views.forecast_components.grid import render_substation_grid
from src.ui.views.forecast_components.audits import _render_comparative_audit
from src.ui.views.forecast_components.layouts import render_single_forecast_results, render_backtest_execution_loop
from src.ml.forecast_controller import get_cached_history as _get_history
from src.ui.components.charts import _generate_forecast_figure, _generate_multi_forecast_figure

def render(selected_substation="Усі підстанції", data_source="Live"):
    """Main entry point for the Forecast & Audit tab."""
    # 0. Interruption Monitor
    if st.session_state.get("engine_active"):
        st.toast("ℹ️ Попередня операція була перервана вашою дією", icon="ℹ️")
        st.session_state["engine_active"] = False
    # 1. Normalize Substation Selection
    is_multi = isinstance(selected_substation, list) and len(selected_substation) > 1
    if is_multi:
        sub_name, sub_label = selected_substation, f"Група ({len(selected_substation)} ПС)"
    else:
        sub_name = (selected_substation[0] if isinstance(selected_substation, list) and selected_substation 
                   else selected_substation or "Усі підстанції")
        sub_label = sub_name

    # 2. Render Header & get configuration
    version, scenario, is_multi_model, src_type = render_forecast_header(sub_name, sub_label, data_source)
    st.divider()

    # 3. Control Buttons
    c1, c2 = st.columns(2)
    btn_forecast = c1.button("⚡ Отримати прогноз", type="primary", use_container_width=True, key="tab_btn_fc")
    btn_backtest = c2.button("📊 Аудит точності", type="secondary", use_container_width=True, key="tab_btn_bt")

    if btn_forecast:
        st.session_state["tab_active_mode"] = "forecast"
        for k in ["tab_metrics", "tab_fc_df", "tab_hist_df", "tab_multi_fc_results"]:
            if k in st.session_state: del st.session_state[k]
        st.rerun()

    # 4. Reactive Engine Dispatch
    active_mode = st.session_state.get("tab_active_mode")
    if active_mode in ["forecast", "multi_mode_finished", "multi_forecast_view"]:
        with st.spinner("🧠 Оновлення сценарію ШІ..."):
            stations_to_process = get_stations_to_process(sub_name, src_type)
            sub_id_hero = "Усі підстанції" if sub_name == "Усі підстанції" else sub_name
            hero_title = f"⚡ ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА ({version.upper()})" if sub_name == "Усі підстанції" else f"📍 {sub_label}"

            try:
                st.session_state["engine_active"] = True
                multi_hero, res_fc, multi_results = run_reactive_forecast_engine(
                    sub_name, sub_id_hero, version, src_type, scenario, is_multi_model
                )
            except Exception as e:
                from streamlit.runtime.scriptrunner.exceptions import StopException, RerunException
                if isinstance(e, (StopException, RerunException)): raise e
                st.error(f"❌ Помилка двигуна: {e}")
                multi_hero, res_fc, multi_results = {}, None, None
            finally:
                st.session_state["engine_active"] = False

            if sub_name == "Усі підстанції" or is_multi:
                st.markdown(f"#### 🌍 {hero_title}")
                if is_multi_model:
                    fig_g = _generate_multi_forecast_figure(_get_history(sub_id_hero, src_type), multi_hero, hero_title)
                    safe_plotly_render(fig_g, key="hero_group_fc_multi")
                elif res_fc:
                    fig_g = _generate_forecast_figure(_get_history(sub_id_hero, src_type), res_fc[0], hero_title, version.upper())
                    safe_plotly_render(fig_g, key="hero_group_fc_single")
                render_substation_grid(stations_to_process, src_type, version, scenario, is_multi_model)
                st.session_state["tab_active_mode"] = "multi_mode_finished"
            else:
                if is_multi_model and multi_results:
                    st.session_state["tab_multi_fc_results"], st.session_state["tab_hist_df"] = multi_results, _get_history(sub_name, src_type)
                    st.session_state["tab_active_mode"] = "multi_forecast_view"
                elif res_fc:
                    df_fc, err = res_fc
                    if not err:
                        st.session_state["tab_fc_df"], st.session_state["tab_hist_df"] = df_fc, _get_history(sub_name, src_type)
                        st.session_state["tab_ver"], st.session_state["tab_sub_lbl"] = version, sub_name
                    else: st.error(err)

    # 5. Result Rendering (Mutually Exclusive Modes)
    current_mode = st.session_state.get("tab_active_mode")
    
    if current_mode == "comparison_audit":
        # Render Audit first to show 'how it counts' on a clean slate
        try:
            st.session_state["engine_active"] = True
            _render_comparative_audit(sub_name, src_type)
        except Exception as e:
            from streamlit.runtime.scriptrunner.exceptions import StopException, RerunException
            if isinstance(e, (StopException, RerunException)): raise e
            st.error(f"❌ Помилка аудиту: {e}")
        finally:
            st.session_state["engine_active"] = False
        
    elif current_mode == "multi_forecast_view" and "tab_multi_fc_results" in st.session_state:
        fig_m = _generate_multi_forecast_figure(st.session_state["tab_hist_df"], st.session_state["tab_multi_fc_results"], f"Порівняння: {sub_name}")
        safe_plotly_render(fig_m, key="multi_ver_fc_chart")
    
    elif current_mode == "forecast" and "tab_fc_df" in st.session_state and sub_name != "Усі підстанції":
        render_single_forecast_results(st.session_state["tab_fc_df"], st.session_state["tab_hist_df"], st.session_state["tab_ver"].upper(), st.session_state["tab_sub_lbl"], src_type, version)

    # 6. Backtest Logic
    if btn_backtest:
        from src.ml.forecast_controller import cached_fast_backtest
        # Switch to audit mode and clear forecast UI
        st.session_state["tab_active_mode"] = "audit"
        for k in ["tab_fc_df", "tab_multi_fc_results", "tab_hist_df", "tab_metrics"]:
            if k in st.session_state: del st.session_state[k]

        if is_multi_model:
            # Спеціальний режим: Порівняння архітектур V1, V2, V3 для обраного об'єкта (або мережі)
            st.session_state["tab_active_mode"] = "comparison_audit"
        elif sub_name == "Усі підстанції" or is_multi:
            # Глобальний режим: Один обраний ШІ для всіх об'єктів
            stations = get_stations_to_process(sub_name, src_type)
            results = {}
            try:
                st.session_state["engine_active"] = True
                with st.status("🌍 Глобальний аудит мережі...", expanded=True) as status:
                    p_bar = st.progress(0, text="Ініціалізація...")
                    for i, s in enumerate(stations):
                        p_bar.progress((i + 1) / len(stations), text=f"Аналіз об'єкта: {s}...")
                        results[s] = cached_fast_backtest(s, version, src_type)
                    status.update(label="✅ Глобальний аудит завершено!", state="complete")
                    p_bar.empty()
            except Exception as e:
                from streamlit.runtime.scriptrunner.exceptions import StopException, RerunException
                if isinstance(e, (StopException, RerunException)): raise e
                st.error(f"❌ Перервано під час аудиту: {e}")
            finally:
                st.session_state["engine_active"] = False
            
            st.session_state["multi_bt_results"] = results
            st.session_state["bt_status"] = "multi_finished"
            st.session_state["tab_active_mode"] = "multi_audit_view"
        else:
            # Детальний режим: Покроковий аудит однієї підстанції (академічний звіт)
            st.session_state["tab_active_mode"] = "comparison_audit"
        st.rerun()

    # 7. Final background loops
    render_backtest_execution_loop(sub_name, version, src_type)
    
    # Гарантований відступ внизу для скролінгу всього дашборду
    st.markdown('<div style="height: 400px;"></div>', unsafe_allow_html=True)

Файл: src\ui\views\kpi.py

# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/kpi_view.md
"""
ВІЗУАЛІЗАТОР ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ТА KPI (Situational Awareness View)
========================================================================
Модуль відповідає за графічне представлення ключових метрик системи в реальному часі.
Ключові можливості:
1. Situational Awareness: відображення здоров'я мережі, частоти та навантаження.
2. Digital Twin Reporting: таблиця стану підстанцій з AI-індексом здоров'я та прогрес-барами.
3. Fail-safe Processing: валідація та очищення числових даних для стабільного рендерингу.
4. Intelligent Adaptation: автоматична зміна інтерфейсу при перемиканні режимів Live/Kaggle.
Забезпечує високу швидкість прийняття рішень через інтуїтивну візуалізацію параметрів.
"""
import pandas as pd
import streamlit as st

from src.ui.components.cards import make_health_bar, render_gauge


def render(df_latest, region_filter: str | None = None):
    """
    Рендеринг інтелектуальної KPI панелі з захистом від порожніх даних (NaN/None).
    region_filter: назва регіону для фільтрації підстанцій (None = всі регіони).
    """
    st.subheader("🚨 Оперативний моніторинг та діагностика")

    if df_latest.empty:
        st.info("Чекаємо на дані від віртуальних датчиків...")
        return

    # Перевірка на "Kaggle mode" (відсутність колонок здоров'я)
    if "health_score" not in df_latest.columns:
        st.info("ℹ️ **Режим реальних даних (Kaggle AEP)**")
        st.info(
            "Ці детальні метрики стану (напруга, здоров'я, склад газів) доступні лише в режимі Live-симуляції з використанням двигуна Digital Twin."
        )

        # Відображаємо тільки загальне споживання
        total_load = df_latest["actual_load_mw"].sum()
        st.metric(
            "⚡ Поточне навантаження регіону",
            f"{total_load:,.1f} МВт".replace(",", " "),
        )
        return

    # Обробка та валідація числових показників (Захист від TypeError)
    df_clean = df_latest.copy()
    numeric_cols = [
        "health_score",
        "frequency_hz",
        "actual_load_mw",
        "voltage_kv",
        "temperature_c",
        "h2_ppm",
    ]
    for col in numeric_cols:
        if col in df_clean.columns:
            df_clean[col] = pd.to_numeric(df_clean[col], errors="coerce").fillna(0.0)

    # Розрахунок середнього здоров'я
    avg_health = (
        df_clean["health_score"].mean() if "health_score" in df_clean.columns else None
    )

    # Частота
    if "frequency_hz" in df_clean.columns:
        first_freq = df_clean["frequency_hz"].iloc[0]
        system_freq = first_freq if first_freq > 0 else 50.0
    else:
        system_freq = None

    total_load = df_clean["actual_load_mw"].sum()

    # Візуалізація верхнього ярусу показників (KPI)
    m1, m2, m3, m4 = st.columns(4)

    if avg_health is not None:
        h_color = "normal" if avg_health > 85 else "inverse"
        m1.metric("🏥 Здоров'я мережі", f"{avg_health:.1f}%", delta_color=h_color)
    else:
        m1.metric("🏥 Здоров'я мережі", "N/A")

    if system_freq is not None:
        f_delta = round(system_freq - 50.0, 3)
        m2.metric(
            "💓 Частота",
            f"{system_freq:.2f} Гц",
            delta=f_delta if f_delta != 0 else None,
        )
    else:
        m2.metric("💓 Частота", "N/A")

    m3.metric("⚡ Повна потужність", f"{total_load:,.1f} МВт".replace(",", " "))

    with m4:
        max_system_capacity = 40000.0  # Базова константа або сума capacity
        avg_load_pct = (total_load / max_system_capacity * 100).clip(0, 100)
        render_gauge(avg_load_pct)

    st.divider()

    # Фільтруємо за регіоном, якщо вибрано
    df_cards = df_clean.copy()
    if "substation_name" in df_cards.columns:
        df_cards = df_cards[df_cards["substation_name"] != "AEP Region"]

    if (
        region_filter
        and region_filter != "Всі регіони"
        and "region_name" in df_cards.columns
    ):
        df_filtered_region = df_cards[df_cards["region_name"] == region_filter]
        if not df_filtered_region.empty:
            df_cards = df_filtered_region

    # Рендеринг деталізованої таблиці підстанцій (Digital Twins)
    st.markdown("### 📊 Деталізація по підстанціях")

    # Готуємо чистий DataFrame для відображення
    df_table = df_cards[
        [
            "substation_name",
            "actual_load_mw",
            "voltage_kv",
            "temperature_c",
            "h2_ppm",
            "health_score",
        ]
    ].copy()

    # Використовуємо імпортований make_health_bar від ui.components.cards

    df_table["Стан (Здоров'я)"] = df_table["health_score"].apply(make_health_bar)

    # Вибираємо порядок стовпців для рендерингу
    df_render = df_table[
        [
            "substation_name",
            "actual_load_mw",
            "voltage_kv",
            "temperature_c",
            "h2_ppm",
            "Стан (Здоров'я)",
        ]
    ]

    # Виводимо сучасну таблицю з візуалізацією всередині
    st.dataframe(
        df_render,
        column_config={
            "substation_name": st.column_config.TextColumn("Підстанція", width="large"),
            "actual_load_mw": st.column_config.NumberColumn(
                "Навантаження", format="%.1f МВт"
            ),
            "voltage_kv": st.column_config.NumberColumn("Напруга", format="%.1f кВ"),
            "temperature_c": st.column_config.NumberColumn(
                "Темп. Масла", format="%.1f °C"
            ),
            "h2_ppm": st.column_config.NumberColumn("H2", format="%.1f ppm"),
            "Стан (Здоров'я)": st.column_config.TextColumn(
                "AI Здоров'я & Статус", width="medium"
            ),
        },
        hide_index=True,
        use_container_width=True,
    )

    # [FIX]: Spacer для скролінгу в самому низу
    st.markdown('<div style="height: 300px;"></div>', unsafe_allow_html=True)


# render_gauge винесено в ui.components.cards

Файл: src\ui\views\map.py

# ATLAS_PASSPORT: docs/system/map/map_view.md
"""
МОДУЛЬ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ (Geospatial Grid Monitor)
===========================================================
Забезпечує інтерактивне відображення об'єктів енергосистеми на карті України.
Підтримує два режими моніторингу:
1. Статус-маркери: візуалізація завантаження та техстану через колірні та розмірні індикатори.
2. Heatmap: теплова карта щільності споживання потужності по регіонах.
Інтегрується з Mapbox для забезпечення високої продуктивності та сучасного Dark-дизайну.
"""
import plotly.express as px
import streamlit as st
from src.utils.ui_helpers import safe_plotly_render


def render(df_load):
    """
    Малює карту з можливістю перемикання режимів.
    Код відформатовано згідно з PEP8 (читабельний).
    """

    # Header Layout
    c1, c2 = st.columns([3, 1])
    with c1:
        st.subheader("📍 Географічний моніторинг")
    with c2:
        map_mode = st.radio(
            "Режим карти:",
            ["Маркери (Статус)", "Heatmap (Навантаження)"],
            horizontal=True,
            label_visibility="collapsed",
        )

    # Перевірка на дані
    if df_load.empty:
        st.info("Дані для відображення на карті відсутні.")
        return

    # Підготовка даних (останній запис для кожної підстанції або регіону)
    group_col = (
        "substation_name"
        if "substation_name" in df_load.columns
        else (
            "substation_id"
            if "substation_id" in df_load.columns
            else ("region_name" if "region_name" in df_load.columns else None)
        )
    )

    # Якщо немає жодної колонки для групування, беремо просто останній запис
    if group_col:
        latest = df_load.sort_values("timestamp").groupby(group_col).tail(1).copy()
    else:
        latest = df_load.sort_values("timestamp").tail(1).copy()

    # Якщо немає локації, малювати карту немає сенсу
    if "latitude" not in latest.columns or "longitude" not in latest.columns:
        st.warning(
            "Географічні дані (latitude/longitude) недоступні у цьому джерелі даних."
        )
        return

    # Якщо немає capacity, ставимо дефолтні значення для карток і розміру
    hover_data_params = {"actual_load_mw": True, "latitude": False, "longitude": False}

    if "capacity_mw" in latest.columns:
        latest["load_pct"] = (latest["actual_load_mw"] / latest["capacity_mw"]) * 100
        size_col = "capacity_mw"
        color_col = "load_pct"
        size_max_val = 25
        hover_data_params["capacity_mw"] = True
        hover_data_params["load_pct"] = ":.1f"
    else:
        latest["marker_size"] = 10
        size_col = "marker_size"
        color_col = "actual_load_mw"
        size_max_val = 15

    # Додаємо додаткові колонки в hover, якщо вони існують:
    for extra_col in ["temperature_c", "health_score", "voltage_kv"]:
        if extra_col in latest.columns:
            hover_data_params[extra_col] = True

    # Формування імені для відображення
    if "substation_name" in latest.columns:
        hover_name_col = "substation_name"
    elif "region_name" in latest.columns:
        hover_name_col = "region_name"
    else:
        # Резервний варіант, якщо і substation_name немає
        if "substation_id" in latest.columns:
            latest["display_name"] = "Підстанція ID " + latest["substation_id"].astype(
                str
            )
        else:
            latest["display_name"] = "Невідома локація"
        hover_name_col = "display_name"

    # Словник для гарних підписів (UA)
    labels_ua = {
        "load_pct": "Завантаження (%)",
        "actual_load_mw": "Навантаження (МВт)",
        "capacity_mw": "Потужність (МВт)",
        "substation_name": "Підстанція",
        "latitude": "Широта",
        "longitude": "Довгота",
    }

    # Логіка вибору карти
    if "Маркери" in map_mode:
        fig = px.scatter_mapbox(
            latest,
            lat="latitude",
            lon="longitude",
            color=color_col,
            color_continuous_scale=[
                "#22c55e",
                "#f59e0b",
                "#ef4444",
            ],  # Зелений -> Жовтий -> Червоний
            size=size_col,
            size_max=size_max_val,
            zoom=5.5,
            center={"lat": 49.0, "lon": 31.0},
            mapbox_style="carto-darkmatter",
            hover_name=hover_name_col,
            hover_data=hover_data_params,
            labels=labels_ua,
        )
    else:
        fig = px.density_mapbox(
            latest,
            lat="latitude",
            lon="longitude",
            z="actual_load_mw",
            radius=40,
            center={"lat": 49.0, "lon": 31.0},
            zoom=5.5,
            mapbox_style="carto-darkmatter",
            color_continuous_scale="Viridis",
            labels=labels_ua,
            title="Теплова карта споживання (МВт)",
        )

    fig.update_layout(height=600, margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0})

    # Рендер
    safe_plotly_render(fig)

    # [FIX]: Spacer для скролінгу в самому низу
    st.markdown('<div style="height: 300px;"></div>', unsafe_allow_html=True)