ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Що ми досягли в цій роботі? У ході виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було розв'язано актуальне науково-технічне завдання — розробку та впровадження інтелектуальної SaaS-платформи EnergyMonitor-OLAP для предиктивного аналізу масивів часових рядів енергоспоживання.

Які основні висновки ми зробили?

1.  Аналітичне обґрунтування: Встановлено, що перехід від реактивного моніторингу до проактивного управління (Predictive Maintenance) є критичним для стійкості Smart Grid. Рекурентні нейронні мережі архітектури LSTM визначено як оптимальний математичний інструмент для обробки нелінійних енергетичних даних.

2.  Архітектурна реалізація: Впроваджено 4-рівневу архітектуру системи. Поєднання концепції Digital Twin із аналітичним сховищем OLAP дозволило реалізувати гібридне рішення, яке одночасно прогнозує навантаження та симулює фізичний знос трансформаторного обладнання.

3.  Математична надійність: Розроблено предиктивне ядро на основі моделі LSTM v3 із робастною функцією втрат Huber Loss. Впровадження тригонометричного кодування часових детермінант забезпечило високу стабільність моделі в умовах мультисезонності.

4.  Верифікація: Експериментальна перевірка на еталонному наборі PJM Dayton підтвердила точність прогнозування з показником MAPE < 3.1% та коефіцієнтом детермінації R² = 0.92. Надійність програмної реалізації підтверджена успішним проходженням 79 автоматизованих тестів.

5.  Практична цінність: Створена платформа дозволяє енергопостачальним компаніям оптимізувати графіки закупівель потужності та впроваджувати стратегії енергозбереження на рівні окремих районів міста.

Чи досягли ми мети? Мета роботи досягнута у повному обсязі, завдання виконані згідно з календарним планом. Розроблений комплекс є завершеним інженерним продуктом, готовим до практичної експлуатації.